## 29-12-17
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
29/12/2017 | Arecibo | Arecibo | 1 | 8011-01 | Carr. 2 Bo. Factor Sector Ánimas | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-12-29
|  |  | 1 | 8014-08 | Carr. 639 Bo. Sabana Hoyos, Sector Manantiales | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | 2017-12-29
|  |  | 1 | 8011-04 | Carr. 2 Bo. Factor, Paseo Reales | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | 2017-12-29
|  |  | 1 | 8001-02 | Bo. Cotto, Urb. Reparto Marquez | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | 2017-12-29
|  |  | 2 | 8010-02 | Bo. Esperanza, Sector Hernández | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) Trabajos de Emergencias del Distrito / Emergency works of Distric | 2017-12-29
|  | Barceloneta | 4 | L 2,200 & 8501-02 | PR 2, Bo. Florida Afuera, Sector Cruce Dávila | Levantar líneas de subtransmisión y troncal alimentador. (posible energización) | 2017-12-30
|  |  | 1 | 8504-01 | PR 140, Bo. Florida Afuera, Sector Fortuna | Instalar poste primario | 2017-12-30
|  | Ciales | 9 | L 36,100 | Carr. 149, Bo. Jaguas Ventana | Reparación de líneas primarias | 2017-12-30
|  |  | 12 | 8701-01 | PR 149, Bo. Jaguas, Sector Santa Clara | Reparación de líneas primarias | 2017-12-30
|  | Morovis | 3 | 8801-03 | Casco Urbano | Contratista: Flour Reparación de líneas de distribución | 2018-01-10
|  | Jayuya | 2 | 8302-05 | Carr. 140, km 6.0, Barrio Collores | Reparando líneas primarias y secundarias (posible energización) | 2017-12-29
|  |  | 1 | 8301-03 | Desvío Norte (Bolera Jayuya) | Vestir postes y regar línea primaria | 2017-12-31
|  | Utuado | 3 | 8103-01 | Carr. 602, km 4.0, Barrio Santa Isabel | Reparando líneas primarias y secundarias (posible energización) | 2017-12-29
|  | Adjuntas | 2 | 8202-02 | Carr. 518, km 3, Barrio Garzas | Reparación líneas secundarias (posible energización) | 2017-12-29
|  |  | 2 | 8202-01 | Carr. 523, km 8, Barrio Juan González | Reparando líneas primarias y secundarias | 2017-12-31
|  | Isabela | 1 | 7503-05 | Carr. 113, Bo. Cotto | Reparación líneas primaria | 2017-12-29
|  |  | 1 | 7502-04 | Carr. 494 Bo. Arenales Bajos, Km 2.1 Int, Calle Cheito Corchado, Sector Beniquez Cubero | Poda | 2017-12-29
|  |  | 1 | 7503-05 | Carr 113, Bo. Cotto | Poda | 2017-12-29
|  | Camuy | 4 | 8010-01 | Carr. 129, Bo. Quebrada | Contratista: Flour Trabajo en líneas primarias y secundarias averiadas | 2018-01-10
|  |  | 1 | 7701-03, 7601-03 | Bo. Puente, Sector Lolo Forte, Bo. Puente Pica - frente Haciendas de Camuy | Reparacion líneas secundarias (posible energización) | 2017-12-29
|  |  | 1 | L 2,100, 7402-01 | Bo. Yeguada | Contratista: USACE Instale de postes | 2018-01-16
|  |  | 6 | 8010-01 | Bo. Quebrada | Contratista: Bermúdez y Longo Instalación de postes y reparación de líneas | 2018-01-07
|  | Quebradillas | 1 | 7402-02 | Ave. Estación, Bo. Terranova, Sector Puente Blanco | Reparación líneas primarias | 2017-12-29
|  |  | 1 | 7404-06, 7402-02 | Bo. Cacao, Sector La Chiva, Bo. Terranova | Instale de postes | 2017-12-29
|  |  | 1 | 7402-02, 7402-05 | Bo. Terranova, Bo. Charcas | Contratista: Atlantic Instale de postes | 2018-01-06
|  | Hatillo | 2 | 7702-01 | Bo. Naranjito, Carr. 491 | Contratista: USACE Instale de postes y reparacion de lineas primarias | 2018-01-06
| Bayamón | Bayamón | 4 | 1701-05 | Calle Pirineos, Urb. Villa España | Reparar condiciones | 2017-12-31
|  |  | 4 | 1717-03 | Urb. Sierra Bayamón | Reparar condiciones soterradas | 2017-12-31
|  |  | 1 | 1711-01 | Coliseo Rubén Rodríguez | Reparar condiciones | 2017-12-29
|  |  | 1 | 1710-01 | Urb. Jardines de Bayamonte | Reparar condiciones | 2017-12-29
|  |  | 1 | 1708-04 | Calle 2 Ave. Magnolia | Reparar condiciones | 2018-12-29
|  |  | 2 | 1705-04 | Calle 2, Urb. Villa Rica | Reparar condiciones | 2018-01-02
|  |  | 18 | L 9,100 & 1707-04 | Bayamón | Contratista: MASTEC Instalación de postes y subir conductores | Enero 2018
|  |  | 12 | L 4,100 & 1707-01 | Bayamón | Contratista: MASTEC Instalación de postes y subir conductores | Enero 2018
|  |  | 6 | 1705-02 | Calle Evans, Josefina, Calle 10 Urb. Villa Rica | Reparación de líneas primarias y secunadarias | 2017-12-29
|  | Toa Alta | 1 | 1718-03 | Bo. Candelaria, Sector Fondo del Saco | Instalación de poste para energizar ramales | 2017-12-29
|  | Toa Baja | 3 | 1719-19 | Carr. 863 Bo. Pájaros, Bda. Popular | Corrigiendo situaciones | 2017-12-31
|  |  | 1 | 1710-05 | Carr. 819 Bucarabones | Corrigiendo situaciones | 2017-12-31
|  |  | 1 | 1703-04 | Carr. 865 Callejón Los Olvidados | Corrigiendo situaciones | 2017-12-29
|  |  | 2 | 9203-02 | Area Urbana de Toa Baja y Carr. 867 | Contratista: Roman Electrical Reemplazando postes y reparando | 2018-01-24
|  | Cataño | 2 | 1806-03 | Sector William Fuerte, Bo. Palma | Contratista: Rolei Electrical Reconstrucción de líneas | 2017-12-30
|  | Vega Baja | 3 | Distrito | Distrito de Vega Baja | Corregir averías | 2017-12-29
|  | Vega Alta | 2 | 9101-04 | Carr. 676, Bo. Bajuras | Trabajos de líneas y Poda | 2017-12-29
|  |  | 3 | 9004-10 | Carr. 693- Int. Carr. 690 Breñas | Instale de Convertidor | 2017-12-29
|  | Dorado | 4 | 9105-06 | Carr. 2 Bo. Espinosa, Dorado (entre Correa Tire y Espreso de Corozal) | Contratista: Reyes Electric Reparando alimentador | Marzo 2018
|  | Corozal | 1 | 9802-04 | Bo. Cedro Arriba | Reparación de líneas | 2017-12-30
|  |  | 3 | 9502-02 | Carr. 805 Bo. Negros Corozal | Contratista: Kaisen Reparación y reconstrucción de líneas | Enero/ 2018
|  | Naranjito | 3 | 9502-02 | Bo. Palos Blancos, Carr. 803 | Reparación de líneas | 2018-01-07
|  |  | 3 | 9802-04 | Carr. 152 Bo. Cedro Abajo / Cedro Arriba | Contratista: Design Build Reparación y reconstrucción de líneas | Enero /2018
| Caguas | Humacao | 3 | 2602-03 | Carr. 3 km 84 Bo Cataño | Levantar líneas primarias | 2017-12-30
|  |  | 1 | 2602-02 | Urb. Villa Humacao | Energizar | 2017-12-30
|  |  | 1 | 2603-08 | Calle Ulises Martínez | Reparación alimentador soterrado | 2017-12-30
|  |  | 6 | 2603-09 | Carr. 925 Calle Flamboyán, Bo. Junquito | Instalar poste | 2017-12-29
|  |  | 1 | 2604-01 | Beach Village Palmas de Mar | Reparación de línea primaria | 2017-12-29
|  |  | 5 | L 12,600 | Humacao TC- 2605 | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias | 2017-12-30
|  |  | 2 | L 3,700 | Carr. 3 Km 88.5 hacia el ACB 3721 | Levantar líneas primarias | 2017-12-29
|  |  | 5 | L 5,300 | Distrito Industrial de Las Piedras | Contratista: Cobra Reparar líneas primarias | 2017-12-30
|  |  | 5 | L 9,900 | Desde la SE 2601 hasta la carr. 924 y 31 | Contratista: Cobra Reparar líneas primarias | 2017-12-30
|  | Las Piedras | 5 | 2603-08 | SU # 2 y raiser de Paseo Los Artesanos | Contratista: Cobra Reparar líneas primarias | 2017-12-30
|  |  | 6 | 2603-08 | Carr. 198 km 7.5 Urb. Oriente | Reparacion íineas partidas | 2017-12-29
|  |  | 5 | 2803-03 | Carr. 31 subst. 2803--Las Piedras | Contratista: Cobra Reparar líneas | 2017-12-30
|  |  | 5 | L 3,000 | Carr. 31 frente a 2803 Pueblito del Río | Contratista: Cobra Reparar líneas | 2017-12-30
|  | Naguabo | 8 | 2701-03 | Carr. 31 km 3.5 Reparto Santiago | Reparación de cajas, bajantes, secunadarias y energizar | 2017-12-29
|  |  | 5 | 2702-01 | L 5,400 Underbuilt | Contratista: Cobra Reparar líneas primarias | 2017-12-30
|  |  | 5 | L 5,400 | Carr. 31 int #191 Río Blanco, | Contratista: Cobra Instalar postes | 2017-12-30
|  |  | 5 | L 9,900 | Carr. 924 hasta Río Blanco 2702 | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias | 2017-12-30
|  | Yabucoa | 5 | 2901-01, 02, 03, 04 | Yabucoa Pueblo 2901 | Contratista: Cobra Instalación de postes y reparación de líneas primarias. | 2017-12-30
|  |  | 5 | L 3,700 | Desde ACB 3721-B hasta la 2901 | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias | 2017-12-30
|  | San Lorenzo | 1 | 3302-03 | Bo. Florida - El Chaparral | Reparación sistema distribución | 2017-12-31
|  |  | 3 | 3013-02 | Bo. Florida | Reparación sistema distribución | 2017-12-31
|  | Gurabo | 2 | 3101-01 | Bda. Campamento | Reparación sistema distribución | 2017-12-30
|  |  | 7 | 3101-02 | Urb. Paseo de Santa Bárbara | Reparación sistema distribución | 2017-12-30
|  | Caguas | 1 | 3007-02 | Urb. Villa del Rey 2 | Reparación sistema distribución | 2017-12-30
|  |  | 3 | 3004-03 | Urb. Villa Blanca | Reparación sistema distribución | 2018-01-02
|  |  | 2 | 3013-03 | José Mercado | Reparación sistema distribución | 2017-12-30
|  |  | 2 | 3004-04 | Pueblo | Cambio de postes, energizar | 2017-12-31
|  | Juncos | 4 | 3205-07 | Urb. Los Almendros | Reparación sistema distribución | 2017-12-31
|  | Aguas Buenas | 1 | SE 3701 | Carr. 156 Casco Urbano | Corregir conexiones | 2017-12-30
|  | Cayey | 2 | 3405-01 | Bo. Montellano | Reparar conductores | 2017-12-30
|  | Cidra | 2 | 3603-02 | Bo. Bayamón | Reparar conductores | 2017-12-30
| Carolina | Carolina | 3 | 1336-06, 1618-01 | Ave. Iturregui - Country Club | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-28
|  |  | 3 | 1336-06, 1657-02 | Calle Perseo Urb. Los Ángeles | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-28
|  |  | 3 | 1652-02 | Calle 232 Country Club | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-28
|  |  | 1 | 1620-04, 1336-06 | Calle 401 Country Club | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-28
|  |  | 1 | 1658-12 | Calle Palmar Sur - Villamar | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-28
|  |  | 1 | 1619-03 | Calle Rodríguez Emma - Vistamar | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-28
|  |  | 1 | 1618-01 | Calle Andalucía - Vistamar | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-28
|  |  | 1 | 1658-14 | Carr. 187 Isla Verde | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-28
|  |  | 3 | 1602-04 | Carr 853 (Barrazas) Carr. 859 (Sta.Cruz), Carr. 858 K.2.0 (Cacao) | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-28
|  |  | 3 | 1602-05 | Bo. Martín González, Carr. 860 K. 2.3 (Campeche) | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-28
|  |  | 2 | 1607-01 | Carr 8856 Km 1.2 Los Calos, Barrazas | Verificar, probar , instalar tierras y trabajar | 2017-12-28
|  |  | 1 | 1602-04, 1602-02 | Calle Robles - Bo. Santa Cruz | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-28
|  |  | 1 | 1607-04 | Carr. 853 Km 7.0 Los Hiraldo - Barrazas | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-28
|  | Canóvanas | 3 | 2404-08, 2401-01 | Carr. 185 | Contratista: Pike Reparación en alimentador | 2017-12-29
|  | Rio Grande | 2 | L 3,100 | Carr. 3 desde Río Grande Estates hasta Palmer | Contratista: Pike Regando alambre | 2017-12-29
|  |  | 4 | 2302-01 | Carr. 959 y Carr. 958 | Contratista: Pike Levantando líneas y enderezando postes | 2017-12-29
|  |  | 1 | 2306-01 | Río Grande Estates | Reparación de averías | 2017-12-29
|  |  | 1 | 2302-02 | Alturas de Río Grande | Reparación de averías | 2017-12-29
|  |  | 1 | 2301-01 | Jardines de Río Grande | Reparación de averías | 2017-12-29
|  | Loíza | 3 | 2403-01 | Villa Cristiana | Reparación líneas primarias y secundarias | 2017-12-29
|  | Fajardo | 6 | 2006-04 | Carr. 3 Urb. Santa Rita-Quebrada Vueltas | Levantando líneas primarias | 2017-12-29
|  | Ceiba | 5 | 2101-01 | Calle Luna y Parcelas Nuevas | Levantando líneas primarias y remplazo de postes | 2017-12-29
|  | Luquillo | 3 | 2201-01 | Carr. 983 Bo. Sabana | Levantando alambre | 2017-12-29
|  | Vieques | 3 | 2501-02 | Bo. Villa Borinquen | Corrigiendo situaciones de líneas primarias y secundarias y remplazando postes | 2017-12-29
|  |  | 3 | 2501-02 | Bo. Puerto Real, Carr. 996 | Levantando líneas primarias y remplazo de postes | 2017-12-29
|  | Culebra | 1 | 3801-02 | Bo. La Romana | Reparando líneas secundarias | 2017-12-29
| Mayagüez | Añasco | 1 | 6101-04 | Carr. 109, Km. 1.7 al Km. 0.2, Bo. Pozo Hondo | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas primarias | 2017-12-29
|  |  | 1 | 6101-02 | Urb. Brisas y Urb. Jardines | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-12-29
|  |  | 2 | 6101-04 | Carr. 430, Km. 1.7 Int. Bo. Ovejas | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-12-29
|  | Maricao | 3 | 6301-01 y 6301-03 | Carr. 357, K. 6, Bo. Montoso | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-12-29
|  | Mayagüez | 1 | L 1,200 & L 1,500 | Cerro Las Mesas y Los Lazos | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas de transmisión | 2017-12-29
|  |  | 3 | 6005-01 | Urb. La Riviera y Trastalleres | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-12-29
|  |  | 1 | 6802-04 | Carr. 343, Km. 1.8 Int, Camino El Guayo | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-12-29
|  | Aguadilla | 2 | 7002-01 | Carr. 460 Cuesta Vieja y Villa Lydia | Reparación línea secundaria | 2017-12-31
|  |  | 1 | 7005-03 | Carr. 110 Bo. Aguacate y Villa Montaña | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria | 2017-12-29
|  |  | 1 | L 2,700 | Parcelas Bo. Guerro | Contratista: Power Secure Reparación de línea primaria | 2017-12-30
|  | Moca | 2 | 7101-02 | Parcelas Lasalle | Reparación línea primaria | 2017-12-29
|  |  | 2 | 7101-02 | Carr. 110 Km. 18.3 Bo. Centro | Reparación línea primaria | 2018-01-01
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 449 Km. 0.2 al Km. 3.0 Bo. Naranjo y Carr. 404 Km. 5.2 Bo. Naranjo | Contratista: Power Secure Reparación de línea primaria | 2018-01-01
|  | Aguada | 2 | 7201-03 | Bo. Marías y Bo. Guanábano | Reparación de línea primaria | 2017-12-31
|  | Rincón | 2 | 7301-02 | Carr. 429 Km. 3.0 Bo. Barrero | Reparación línea primaria | 2017-12-30
|  | San Sebastián | 1 | 7805-13 | Carr. 438 Km. 0.1 Bo. Magos | Reparación de líneas primarias | 2017-12-30
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 445 Km. 2.6 Bo. Saltos | Reparación de líneas primarias | 2017-12-30
|  |  | 2 | 7802-01 | Carr. 457 Km. 1.5 Bo. Aibonito Beltrán | Contratista: Power Secure Reparar líneas primarias averiadas | 2018-01-02
|  |  | 2 | 7802-01 | Carr. 448 K. 0.5,Bo. Guajataca | Contratista: Power Secure Reparar líneas primarias averiadas | 2017-12-31
|  | Lares | 1 | 7901-01 | Carr. 454 Km. 0.9 Bo. Callejones | Reparación de líneas primarias | 2017-12-30
|  |  | 2 | 7901-04 | Carr. 129 Km. 2.0 Bo. Buenos Aires | Contratista: Power Secure Reparar líneas primarias averiadas | 2018-01-02
|  |  | 2 | 7901-03 | Carr. 124 Km. 26.8 Bo. Espino | Contratista: Power Secure Reparar líneas primarias averiadas | 2018-01-02
|  | Las Marías | 2 | 6201-03 | Carr. 120 Km. 15.0 Bo. Maravilla Sur | Reparación de líneas primarias | 2017-12-31
|  | Sabana Grande | 2 | 6501-01 | Carr. 367 y Carr. 369 Bo. Machuchal, La Torre | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-30
|  | San Germán | 2 | 6401-04 | Carr. 3314 Bo. Cotul | Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-31
|  |  | 1 | 6406-02 | Carr. 361 Parcelas Capriles | Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-30
|  | Hormigueros | 1 | 6801-02 | Carr. 338 Int. Carr. 346 Bo. El Hoyo y Bo. Los Espola | Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-30
|  | Lajas | 2 | 6702-01 | Carr. 306 Bo. Paris, Carr. 394 Bo. Cerro Alto | Instalar postes y levantar varios tramos de alambres primarios en el suelo y corregir deficiencias | 2018-01-01
|  | Cabo Rojo | 2 | 6802-04 | Carr. 102 Km. 14 Bo. Joyudas | Instalar postes primarios, levantar líneas bombas AAA | 2017-12-31
|  |  | 6 | 6702-01 | Carr. 312 | Instalar postes primarios, levantar alambres, y corregir deficiencias | 01/10/2018
| Ponce | Ponce | 2 | 5004-07 | Urb. El Monte | Contratista: SM Electric Reemplazo de postes | 2017-12-30
|  |  | 5 | 5019-02 | Sector Brisas del Caribe, Calle 20, 21 y 22 | Reparar líneas primarias | 2017-12-29
|  |  | 3 | 5012-04 | Bo. Río Chiquito, Carr. 504 | Reparación de líneas secundarias para restablecer servicio | 2017-12-29
|  |  | 2 | 5004-07 | Bo. La Yuca | Reemplazo de postes | 2018-01-27
|  |  | 2 | 5018-03 | Sector Punto Diamante, Calle Siclo | Reemplazo de poste | 2017-12-29
|  | Juana Díaz | 1 | 5802-02 | Urb. Jacaguax | Levantar postes interior | 2017-12-29
|  |  | 2 | 5801-03 | Bo. Río Cañas Abajo, Calle 4 | Instalar transformador para restablecer servicio | 2017-12-29
|  | Villalba | 5 | 5901-02 | Barrios Vaca, Aceitunas y La Pulga | Reparación de líneas secundarias | 2017-12-29
|  | Yauco | 3 | 5302-01 | Bo. Barinas | Contratista: Power Secure Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2018-01-01
|  | Guayanilla | 2 | 5501-04 | Bo. Macaná: Sector Santoni | Reparar línea primaria | 2017-12-29
|  |  | 1 | 5501-02 | Bo. Consejo Bajo y Parcelas Quebradas | Reemplazo de postes secundarios y reparar líneas primarias | 2017-12-29
|  | Coamo | 1 | 4602-01 | Bo. Palmarejo | Contratista: Power Secure Levantar postes y líneas | 2018-01-08
|  |  | 1 | 4601-04 | Bo. Gabia | Instalar postes y levantar líneas | 2017-12-30
|  |  | 3 | 4603-01 | Barrios Coamo Arriba y Pedro García | Contratista: Power Secure Reemplazo de postes y levantar líneas | 2018-01-27
|  | Salinas | 3 | 4502-02 | Bo. El Coco | Contratista: Power Secure Levantar postes y líneas | 2017-12-31
|  |  | 3 | L 200 | Carr 1 hasta Sub. Lapas | Contratista: Power Secure Instalar postes y reparar líneas | 2017-12-31
|  |  | 1 | 4503-01 | Ext. El Coquí | Levantar líneas y postes | 2017-12-30
|  | Santa Isabel | 1 | 4601-04 | Bo. Playita Cortada | Instalar postes y levantar líneas | 2017-12-30
|  | Guayama | 2 | 4003-01 | Bo. Pozuelo | Reemplazo de postes y reparación de líneas | 2017-12-30
|  |  | 1 | 4002-01 | Bda. Marín | Reparación de líneas primarias | 2017-12-30
|  |  | 12 | L 3,700 | Carr. de Arroyo a Maunabo | Contratista: Power Secure Reconstrucción de la línea 3,700 | 2018-01-15
|  |  | 3 | 4003-01 | Puerto de Jobos | Contratista: Cobra Instalación de postes y reparación de líneas | 2018-01-02
|  | Patillas | 6 | 4201-02 | Bo. El Mamey | Contratista: Cobra Reemplazo de postes y reparación de líneas primarias | 2017-12-31
|  | Maunabo | 8 | 4301-02 | Bo. Emajagua | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2017-12-31
|  |  | 3 | 4301-02 | Urb. Mariani | Reparación de líneas primarias | 2017-12-29
|  |  | 3 | 4301-01 | Bo. Talante | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2017-12-30
|  | Arroyo | 6 | 4101-04 | Bo. Marín | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2017-12-30
|  |  | 2 | 4101-03 | Residencial Isidro Cora | Reparación de transformador | 2017-12-29
| San Juan | Guaynabo | 3 | 1709-05 | Carr. 833 (rotonda al lado del peaje nuevo) | Cambios de postes y corrección de deficiencias de línea | 12/31/2017
|  |  | 1 | 1909-07 | Ave. B entre calle 11 y 15, Bello Monte | Cambios de postes y corrección de deficiencias de línea | 12/29/2017
|  |  | 1 | 1343-03 | Carr. 169 Bo. Camarones (ramales) | Cambios de postes y corrección de deficiencias de línea | 01/10/2018
|  |  | 14 | 1901-01 | Bo. Santa Rosa | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 01/03/2018
|  |  | 5 | 1903-05 | Tintillo | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/28/2017
|  | San Juan | 3 | 1110-03 | Calles Lutz, Ferrer, Laguna, Villa Palmeras | Corrección deficiencias de líneas | 12/29/2017
|  |  | 1 | 1512-04 | Bechara y muelles de Puerto Nuevo | Cambios de postes y corrección de deficiencias de línea | 12/30/2017
|  |  | 10 | 1336-07 | Country Club / Berwind Estates / Colinas de Monte Carlo | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/30/2017
|  |  | 10 | 1335-05, 1336-07, 1335-03 | Parcelas Falú | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/30/2017
|  |  | 10 | 1301-01 | 65 th Infantería hasta Estancias de Monte Llano detrás de Sub. Berwind | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/30/2017
|  |  | 8 | 1336-08, 1301-02 & 04 | Country Club Ramal 8 detrás Sub Berwind | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/29/2017
|  |  | 2 | 1345-02 | Calle Colorado Urb. San Gerardo | Contratista: Lord Corrigiendo deficiencias de línea | 12/28/2017
|  |  | 17 | 1901-05 | Urb. Parkville | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/29/2017
|  |  | 10 | 1530-09 | Puerto Nuevo Calle Cairo | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/29/2017
|  |  | 10 | 1525-01 | Reparto Landrau Calle Fraser y Altamesa Calle Santa Inés | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/30/2017
|  |  | 20 | 1909-09 | Glasglow Carr. 177 | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/30/2017
|  |  | 10 | 1327-11 | Villa Nevares | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 01/03/2018
|  |  | 2 | 1303-05 | Carr. 176 Camino Los Romeros y Camino Pedro Viera | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 01/27/2018
|  |  | 2 | 1345-04 | Urb. Milaville | Contratista: Lord Corrigiendo deficiencias de línea | 01/11/2018
|  |  | 6 | 1204-04, 1346-05, 1346-06 | Carr. 845 frente a Fair View | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 01/02/2018
|  |  | 1 | 1110-01 | Calle Lippits entre Ave. Borínquen y Ave. A, Santurce | Reparar línea secundaria para energizar transformadores | 12/29/2017
|  |  | 2 | 1113-05 | Calle Brasil, esq. Rexach, hacia el Caño Martín Peña, Santurce | Instalar poste primario. Instalar líneas primarias y energizar transformadores | 12/29/2017
|  |  | 1 | 1111-01 | San Juan Park, Santurce | Reparar avería soterrada en transformador 16 | 12/29/2017
|  |  | 1 | 1437-04 | Calle Riaza, Res. Manuel A. Pérez, Rio Piedras | Instalar poste secundario | 12/29/2017
|  |  | 1 | 1348-06 | Paseo de Diego, Casco Urbano Rio Piedras | Exploratoria nueva avería | 12/29/2017
|  |  | 2 | 1422-02 | Calle Almirante Pinzón, Urb. El Vedado, Hato Rey | Remplazar poste primario | 12/29/2017
|  |  | 2 | 1414-04 | Urb. Extensión Roosevelt | Reparaciones en el alimentador | 12/29/2017
|  |  | 1 | 1204-05 | Hospital Capestrano | Corregir deficiencias en alimentador, enderezar postes virados y reemplazar postes partidos. | 12/29/2017
|  |  | 1 | 1329-03 | Panadería Super Cake en Ave. 65 Infantería | Corregir deficiencias en alimentador, enderezar postes virados y reemplazar postes partidos. | 12/30/2017
|  |  | 1 | 1204-05 | Cerámica Alba en carretera PR-1 | Corregir deficiencias en alimentador, enderezar postes virados y reemplazar postes partidos. | 12/29/2017
|  | Trujillo Alto | 5 | 1204-04 | Los Aquinos | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/30/2017
|  |  | 15 | 1204-03/ 1201-01 | Bo. Carraízo | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 01/03/2018