## 1-23-18
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
23/1/18 | Arecibo | Arecibo | 2 | 8007-03 | Avería soterrada Condominios Terrazul | Trabajos línea soterrada | 2018-01-26
|  |  | 2 | 8007-04 | Carr. 2 Area Comercial Plaza del Atlántico | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2018-01-26
|  |  | 1 | 8602-03 | Bo. Sabana Hoyos, Sect. Jobales, Carr. 628 | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2018-01-26
|  |  | 5 | 8005-01 | Dos Bocas, Sect. La Canina | Contratista: FLUOR-SEC Reparación de líneas primarias | 2018-01-23
|  |  | 4 | L 2,100 | Dos Bocas a SE Distrito | Contratista: FLUOR-ARC Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas | 2018-01-23
|  |  | 6 | L 2,300 | Cambalache - ACB 2303 | Contratista: FLUOR-ARC/DORADO SERVICE Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. Haciendo servidumbre | 2018-01-23
|  |  | 1 | 8008-01 | Bo. Tanamá, Charco Hondo | Contratista: FLUOR Reparación de líneas primarias | 2018-01-23
|  |  | 1 | 8008-02 | Bo. Tanamá, Charco Hondo | Contratista: FLUOR Reparación de líneas primarias | 2018-01-23
|  |  | 1 | 8004-03 | Alimentador en Cambalache Finca Las Claras | Contratista: FLUOR Reparación de líneas primarias | 2018-01-23
|  |  | 6 | L 6,900 | Cambalache a SE 8002 Arecibo Pueblo | Contratista: FLUOR-ARC/DORADO SERV. Trabajo postes, líneas primarias y secundarias | 2018-01-23
|  | Manatí | 1 | L 2,200 | Carr. 2, Km 5.8 a 6.0, Bo. Bajura, Sector Cortés | Instalación postes sub-transmisión | 2018-01-23
|  |  | 4 | 8801-01 | Carr. 619, Bo. Cuchillas cerca del Club de Leones | Reparación de líneas y postes | 2018-01-25
|  |  | 4 | 8401-01 | Carr. 670, Pueblo- Vendig | Reparación de líneas y postes | 2018-01-25
|  |  | 2 | 8401-03 | Carr. 667, Km. 5.6, Bo. Bajura Adentro, Sector. Cortés | Contratista: USACE / Lord Reparación de líneas y postes | 2018-01-23
|  |  | 1 | 8404-03 | Carr. 643, Bo. Río Arriba Saliente, Sector Canta Gallo | Desganche | 2018-01-23
|  |  | 1 | 8404-03 | Carr. 642, Bo. Río Arriba Poniente, Sector Montebello | Contratista: Oncor Reparación de líneas y postes | 2018-01-23
|  |  | 1 | 8404-03 | Carr. 643, Bo. Río Arriba Saliente, Sector Canta Gallo | Contratista: Center Point Reparación de líneas y postes | 2018-01-23
|  | Barceloneta | 3 | 8501-02 | Carr. 2, Bo. Florida Afuera | Reparación de líneas primarias. (posible energización) | 2018-01-25
|  | Ciales | 4 | 8701-01 | Carr. 149, Bo. Pesas | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2018-01-23
|  |  | 4 | 8701-04 | Carr. 146, Bo. Frontón | Contratista: USACE / Southern Electric Co. Reparación de líneas y postes | 2018-01-23
|  | Morovis | 4 | 8801-02 | Carr. 6622, Bo. Morovis Sur, Sector La Línea | Contratista: USACE / Lord Reparación de líneas y postes | 2018-01-23
|  |  | 2 | 8801-04 | Carr. 6644, Bo. Fránquez y Carr. 155, Bo. Torrecillas | Contratista: USACE / Lord Reparación de líneas y postes | 2018-01-23
|  | Jayuya | 5 | 8302-05 | Bo. Collores hasta La Pica | Contratista: USACE-Southern Electric Co. Reparación de líneas primarias y desganche | 2018-01-23
|  |  | 1 | 8302-05 | Carr. 528, Km. 5, Bo. Zamas | Levantar líneas primaria, postes primario | 2018-01-23
|  | Adjuntas | 4 | 8203-01 | Bo. Yahuecas | Contratista: USACE / Lord Reparación de líneas | 2018-01-23
|  |  | 1 | 8202-01 | Carr. 521 Km 4, Bo. Vega Abajo | Repararación de líneas primarias y secundarias | 2018-01-24
|  |  | 5 | 8203-01 | Carr. 135, Bo. Yahuecas | Contratista: USACE / Southern Electric Co. Reparación de líneas y postes | 2018-01-23
|  |  | 3 | 8202-03 | Carr. 123, Bo. Pueblo | Contratista: USACE / Southern Electric Co. Reparación de líneas y postes | 2018-01-23
|  |  | 5 | L 8,100 | Bo. Garzas hasta Bo. Yahuecas | Contratista: USACE / ARC Reparación de línea subtransmisión | 2018-01-23
|  | Utuado | 1 | 8103-01 | Carr. 6602, Bo. Santa Isabel | Reparación de líneas secundarias. | 2018-01-25
|  | Hatillo | 1 | 7701-04 | Bo. Santa Rosa | Reparación de líneas primarias e instalación de transformadores. | 2018-01-23
|  |  | 1 | 7702-01 | Bo. Nanranjito | Contratista: USACE / Bermúdez y Longo Reparación de líneas primarias y secundarias | 2018-01-23
|  |  | 2 | 8010-01 | Carr. 124, Bo. Bayaney | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | 2018-01-26
|  | Camuy | 1 | 7601-01, 7701-03 | Bo. Puente Militar- Sector Balseada; Bo. Bajura Sector Lolo Forte | Reparación líneas primarias | 2018-01-23
|  |  | 1 | 7602-06 | Carr. 2, Bo. Yeguada, Sector Los Corderos | Contratista: USACE / Bermúdez y Longo Reparación de líneas primarias y secundarias | 2018-01-23
|  | Isabela | 2 | 7503-01 | Urb. Lamela, Jardines del Noroeste | Contratista: USACE / Bermúdez y Longo Reparación de líneas primarias y secundarias | 2018-01-23
|  |  | 3 | L 2,700, 7502-01 | Carr. 2, Bo. Guerrero | Contratista: USACE / Bermúdez y Longo Reparación de líneas primarias y secundarias | 2018-01-23
|  |  | 1 | 7403-01, 7403-02 | Bo. Planas II | Contratista: USACE / Bermúdez y Longo Reparación de líneas primarias y secundarias | 2018-01-23
|  |  | 1 | 7403-03 | Bo. Planas | Contratista: USACE / Bermúdez y Longo Reparación de líneas primarias y secundarias | 2018-01-23
|  |  | 1 | 7504-02 | Bo. Jobos, Sector B | Contratista: USACE / Bermúdez y Longo Reparación de líneas primarias y secundarias | 2018-01-23
|  |  | 2 | 7502-02 | Bo. Capiro | Reparación de líneas primarias y desganche | 2018-01-23
|  |  | 2 | 7503-05 | Carr. 113, Bo. Cotto | Reparación de líneas primarias e instalación de postes | 2018-01-23
|  |  | 2 | 7503-05 | Urb. La Mayor | Contratista: OG&E Reparación de líneas primarias y secundarias | 2018-01-23
|  | Quebradillas | 1 | 7402-05 | Bo. Charcas | Reparación líneas primarias | 2018-01-23
|  |  | 2 | 7402-01, 7402-02 | Bo. Guajataca | Contratista: USACE / Bermúdez y Longo Reparación de líneas primarias y secundarias | 2018-01-23
|  |  | 1 | 7402-05, 7404-06 | Bo. Charcas; Bo. Cacao, Sector La Chiva | Instalación de postes | 2018-01-23
|  |  | 1 | L 2,100, 7402-01 | Carr. 2, Bo. Cocos | Contratista: USACE / Bermúdez y Longo Reparación de líneas primarias 38Kv | 2018-01-23
| Bayamón | Bayamón | 3 | 1717-03 | Urb. La Milagrosa | Reparar condiciones | 2018-01-23
|  |  | 4 | 1717-03 | Urb. Santa Elena, Urb. Flamingo Hills | Reparar condiciones | 2018-01-25
|  |  | 2 | 1717-03 | Urb. Valencia | Avería soterrada | 2018-01-24
|  |  | 2 | 1710-01 | Urb. Irlanda Heights | Avería soterrada | 2018-01-24
|  |  | 1 | 1703-02 | Carr. 2 Sector Industrial Corujo | Corrigiendo condiciones | 2018-01-24
|  |  | 3 | 1705-02 | Calle Central, Urb. Reparto Flamingo | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2018-01-29
|  |  | 3 | 1705-03 | Calle F, Urb. Hermanas Dávila | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2018-01-24
|  |  | 6 | 1704-03 | Ave. Los Millones y calle Asturias, Urb. Magnolia Gardens | Contratista: Florida Power Reparar condiciones | 2018-02-05
|  |  | 10 | 1708-03 | Urb. Santa Juanita | Contratista: Florida Power Reparar condiciones | 2018-01-31
|  |  | 6 | 1708-02 | Calle Dakar, Avenida Santa Juanita, Calle Elba, Calle 25 y Calle 23, Urb. Santa Juanita | Contratista: Florida Power Reparar condiciones | 2018-01-31
|  |  | 12 | L 4,100 & 1707-01 | Urb. Lomas Verdes | Contratista: Mastec Instalar postes y subir conductores | Enero 2018
|  |  | 18 | L 9,100 &1707-04 | Urb. Royal Palm | Contratista: Mastec Instalar postes y subir conductores | Enero 2018
|  | Toa Baja | 4 | 1703-05 | Carr. 866, Bo. Candelaria Arena, Sector El Guayabal y La Pangola | Instalación de poste y corrigiendo condiciones | 2018-01-24
|  |  | 2 | 9203-02 | Carr. 867, área urbana | Contratist: Roman Electric Remplazando postes y reparando | 2018-01-31
|  | Dorado | 2 | 9207-08 | Carr. 165, Hacia Molinos del Rio | Contratista: Florida Power Trabajos de línea | 2018-01-23
|  |  | 2 | 9203-04 | Carr. 694, Int. Carr 6659, Maguayo | Contratista: Florida Power Trabajos de línea | 2018-01-23
|  |  | 1 | 9202-01 | Casco Urbano de Dorado, Calle Méndez Vigo | Avería soterrada | 2018-01-23
|  |  | 3 | 9207-08 | Carr. 2 y Carr. 165 | Contratista: Florida Power Reparar condiciones | 2018-01-29
|  |  | 4 | L 7,800 | Carr. 696, desde Entrada de Dorado Beach East hacia Subestación de Breñas; y desde Breñas hacia Subestación Vega Alta Pueblo | Contratista: MASTEC Reconstrucción de línea | Marzo 2018
|  | Vega Baja | 3 | 9003-05 | Carr. 2, Bo. Algarrobo, Concretera y Silo Mision Cristiana | Trabajos de línea y despeje de línea | 2018-01-23
|  |  | 4 | 9002-03 | Carr. 692, Km 0.7 hacia Club Náutico: Carr. 686, Bo. Los Naranjos, Cabo Caribe | Contratista: MASTEC Reconstrucción de línea | Marzo 2018
|  |  | 3 | 9001-02 | Carr. 160, Km 5.1, hacia Almirante Sur | Contratista: MASTEC Instalación de postes y reconstrucción de línea | Marzo 2018
|  | Toa Alta | 1 | 9401-01 | Carr. 861, Carr. 824, Bo. Contorno | Contratista: Bermúdez y Longo Regar conductores | 2018-02-06
|  |  | 6 | 1710-05 | Carr. 819, Bo. Bucarabones | Reparación de convertidor | 2018-01-22
|  |  | 8 | 9401-01 | Carr. 823 y Carr. 806, Bo. Quebrada Arenas | Contratista: Arizona Power Reparar condiciones | 2018-02-05
|  | Corozal | 1 | 9502-03 | Carr. 805, Bo. Negros Capilla Católica | Levantar líneas secundarias | 2018-01-24
|  |  |  | 9502-02 | Carr. 805, Km. 2.5, Bo. Negros | Contratista: Kaisen Levantar conductores | 2018-01-29
|  |  | 1 | 9503-06 | Carr. 159, Bo. Abras Mavillas Central Gas | Instalar postes primarios | 2018-01-23
|  | Vega Alta | 4 | 9105-07 | Carr. 2 y Carr. 22, Bo. Carmelita | Contratista: Tampa Electric Company Reparar condiciones | 2018-02-08
|  |  | 2 | 9105-07 | Carr. 675, Bo. Bajuras | Contratista: Florida Power Trabajos de línea | 2018-01-23
|  |  | 5 | 9101-03 | Carr. 690 Int., Carr. 2, Bo. Sabana Hoyos | Reparación de líneas | 2018-01-23
|  | Naranjito | 2 | 9502-03 | Carr. 165, Km 1.9 Los Quiles Lomas Garcia | Levantar líneas secundarias | 2018-01-25
|  |  | 2 | 9802-04 | Carr. 152, Bo. Cedro Abajo Cruce Anones | Contratista: Desing Build Levantar Conductores | 2018-02-02
|  |  | 2 | 9801-01 | Carr. 826, Km 1.0, Guadiana Las Abejas | Reemplazar postes primarios | 2018-01-26
| Caguas | Humacao | 2 | 2601-01 | Carr. 198, Casco Urbano. Urb. Rivera Donato | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias, secundarias | 2018-01-30
|  |  | 3 | 2601-03 | Línea 9,900 underbuilt. Desde la 2601 y Dr. Palou hacia Naguabo por la Carr. 924 y la Carr. 31 | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias, secundarias | 2018-01-30
|  |  | 4 | 2603-08 | Carr. 3, Casco Urbano | Levantar postes y reparar de líneas primarias, secundarias y energizar | 2018-01-24
|  |  | 2 | 2601-01 | Urb. Villa Universitaria | Reparación sistema soterrado, regando cables | 2018-01-24
|  |  | 3 | 2604-02 | Carr. 3, Bo. Candelero Arriba | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2018-01-30
|  |  | 3 | L 5,300 | 11-134N Humacao TC hasta la 2801 Las Piedras | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2018-01-30
|  |  | 2 | 2602-01 | Carr. 925, Bo. Junquito | Reparación de líneas, instalando postes | 2018-01-25
|  |  | 3 | L 12,600 | Río Abajo Industrial Park hacia Verdemar | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2018-01-30
|  | Las Piedras | 3 | 2801-02, 2603-08 | Línea 5,300 Underbuilt, Carr. 198 y Carr. 921 hacia Las Mercedes | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias, secundarias | 2018-01-30
|  |  | 3 | L 9,900 | Carr. 924 hasta Río Blanco | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2018-01-30
|  |  | 1 | 3201-04 | Carr. 9937, Bo. Ceiba Sur | Reparación de líneas partidas | 2018-01-24
|  | Naguabo | 2 | 2801-03 | Carr. 917, Bo. Asomante Montones I | Reparación de líneas primarias, secundarias | 2018-01-24
|  |  | 3 | L 5,400 | Punta Lima hacia Daguao | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2018-01-30
|  | Yabucoa | 3 | L 3,700 | Desde ACB 3721-B hasta la 2901 | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2018-01-30
|  |  | 3 | 2901-03, 2901-02, 2906-02 | Yabucoa Pueblo | Reparación de líneas primarias, secundarias | 2018-01-23
|  | Cayey | 2 | 3405-02 | Urb. Aponte | Reparación sistema de distribución | 2018-01-24
|  |  | 2 | 3401-02 | Bo Mogote | Reparación sistema de distribución | 2018-01-24
|  | Aguas Buenas | 2 | 3701-03 | Bo. Mulas | Reparaciones sistema distribución | 2018-01-25
|  | Cidra | 2 | 3602-02 | Bo. Bayamón | Reparaciones sistema distribución | 2018-01-25
|  |  | 2 | 3603-02 | Bo. Certenejas | Reparaciones sistema distribución | 2018-01-25
|  | Aibonito | 3 | 3501-01 | Bo. La Plata | Contratista: USACE Reparaciones sistema distribución | 2018-01-30
|  |  | 2 | 3502-01 | Carr. 725 Km 3.0, Int Bo. Llanos | Levantar líneas secundarias | 2018-01-25
|  | Barranquitas | 2 | 3502-01 | Carr. 162, Km 17.0, Bo. Helechal | Remplazo de postes primarios | 2018-01-25
|  | Orocovis | 2 | 9902-02 | Carr. 569, Km. 0.9, Bo. Sabana | Levantar líneas secundarias | 2018-01-25
|  | Comerío | 2 | 9605-02 | Carr. 780, Km. 8.4, Bo. Palomas | Remplazo de poste primario | 2018-01-25
|  | Caguas | 3 | 3007-03 | Carr. 1, Km. 40, Bo. Turabo | Reparación sistema distribución | 2018-01-25
|  |  | 2 | 3005-01 | Bo. Santo Domingo | Reparación sistema distribución | 2018-01-26
|  |  | 2 | 3010-03 | Urb. Turabo Gardens | Reparación sistema distribución | 2018-01-26
|  | Juncos | 5 | 3205-07 | Parcelas Santana | Reparación sistema distribución | 2018-01-26
|  | Gurabo | 4 | 3101-01 | Bo. Celada | Reparación sistema distribución | 2018-01-26
|  | San Lorenzo | 4 | 3103-04 | Bo. Quemado | Reparación sistema distribución | 2018-01-25
| Carolina | Carolina | 1 | 1620-05/1620-04 | Carr. 848, Km 4.1, Bo. Saint Just | Contratista: Pike / Flour Verificar,Probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-26
|  |  | 1 | 1602-04 | Carr. 858, Km 1.8, Trujillo Bajo | Contratista: Pike / Flour Verificar,Probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-26
|  |  | 2 | 1602-05 | Carr. 860, Km 2.3, Bo. Martín González | Contratista: Pike / Flour Verificar,Probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-26
|  |  | 1 | 1602-03 | Carr. 857, Bo. Canovanillas | Contratista: Lord Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-26
|  |  | 1 | 1618-02 | Calle 206 y 260, Urb. Country Club | Contratista: SMUD Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-26
|  |  | 1 | 1618-02 | Calle 209 y 203, Urb. Country Club | Contratista: SMUD Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-26
|  |  | 1 | 1618-02 | Calle 228 y 247, Urb. Country Club | Contratista: SMUD Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-26
|  |  | 1 | 1618-02 | Calle 230 y 225, Urb. Country Club | Contratista: SMUD Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-26
|  |  | 1 | 1607-03/1607-01 | Carr. 8856, Km 0.2, Bo. Carruzo | Contratista: Dominion Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-26
|  |  | 1 | 1607-03 | Carr. 853, Km 11.1 a 12.7, Bo. Cedros | Contratista: Dominion Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-26
|  |  | 1 | 1607-03 | Carr. 853, Km 8.8 a 11.1, Bo. Barrazas | Contratista: Dominion Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-26
|  |  | 1 | 1607-03 | Carr. 852, Km 8.1, Bo. Barrazas, Sector Sabana | Contratista: Dominion Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-26
|  |  | 1 | 1607-03 | Carr. 945, Km 2.5, Bo. Barrazas, Camino Real | Contratista: Dominion Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-26
|  |  | 1 | 1118-07 | Calle Mar del Norte, Urb. Villamar | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-26
|  |  | 1 | 1602-05 | Carr. 860, Km 2.0, Urb. Rolling Hills | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-26
|  |  | 1 | 1646-05 | Carr. 874, Urb. Villa Justicia | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-26
|  |  | 1 | 1620-04 | Carr. 887, Bo. San Antón | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-26
|  |  | 1 | 1607-01 | Carr. 857, Km 8.0, Bo. Carruzo | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-26
|  |  | 1 | 1607-01 | Carr. 856, Km 1.0, Bo. Barrazas, Sector Cuesta Los Flacos | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-26
|  |  | 1 | 1607-04 | Carr. 858, Km 3.1, Bo. Cacao | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-26
|  | Río Grande | 10 | 2306-01 | 3T Bombas Acueducto | Reparación líneas primarias y secundarias | 2018-01-26
|  |  | 3 | 2302-01 | Carr. 958 Malpica | Contratista: Pike Enderezando poste y levantando líneas primarias | 2018-01-26
|  |  | 2 | L 3,100 | Carr. 3 desde Río Grande hasta Palmer | Contratista: Pike Regando alambre | 2018-01-26
|  | Canóvanas | 5 | 2402-02 | San Isidro | Reparación líneas primarias y secundarias | 2018-01-26
|  |  | 2 | 2401-03 | Calle 1 y 12, San Isidro | Contratista: SEC Reparación de líneas primarias y secundaria | 2018-01-26
|  |  | 2 | 2404-08/2401-01 | Carr. 185 | Contratista: Pike Reparación de líneas primaras y secundarias | 2018-01-26
|  | Loíza | 5 | 2403-01 | Parcelas Vieques | Reparación líneas primarias y secundarias | 2018-01-26
|  |  | 2 | 2402-02 | Villa Colobó | Reparación líneas primarias y secundarias | 2018-01-26
|  | Fajardo | 1 | 2005-07 | Calle B, Urb. Ext. Meléndez | Preparando líneas secundarias | 2018-01-25
|  |  | 3 | 2001-03 | Calles 2 y 4, Bo. Quebrada Vueltas | Levantando línea primaria y secundaria | 2018-01-25
|  |  | 2 | 2005-09/2001-03 | Ave. Marcelito Gotay desde Pte. Río Fajardo hasta Urb. Sta Rita | Contratista: Pike Instalando herrajes y levantando líneas 13.2 kv y 8.32 kv | 2018-01-26
|  | Ceiba | 5 | 2101-01 | Bo. Quebrada Seca, Sector Parcelas Nuevas | Levantar líneas primarias y vestir postes | 2018-01-26
|  | Luquillo | 2 | 2201-01 | Carr. 9990, Sector Buena Vista | Levantar alambre y regando alambre | 2018-01-26
|  | Vieques | 2 | 2501-03 | Carr. 200 Interior, Bo. Bravos de Boston | Reparando averías | 2018-01-25
|  |  | 2 | 2501-01 | Carr. 200 Interior, Bo. Monte Santo, Sector Gobeo | Reparando averías | 2018-01-25
|  |  | 2 | 2501-01 | Carr. 201, Km 7.5, Bo. Puerto Real | Contratista: Pike Enderezando postes, instalando herrajes y levantando líneas | 2018-01-26
|  |  | 2 | 2501-01 | Carr. 995 Int., Bo. Puerto Real, Sector El Pilón | Contratista: Pike Levantado poste y líneas primarias | 2018-01-26
|  | Culebra | 1 | 3801-02 | Carr. 250, Bo. Clark | Líneas secundarias | 2018-01-26
| Mayagüez | Añasco | 4 | 6012-02 | Carr. 115, Km. 4.8, Bo. Caguabo, Sector La Tosca | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2018-01-26
|  |  | 4 | 6101-04 | Carr. 108, KM. 6.5 al 8.2, Bo. Río Cañas, Carr. 4430, Km. 2.8-4.1, Sector Bumerang, Bo. Ovejas | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas de transmisión | 2018-02-07
|  | Maricao | 4 | 6301-02 | Carr. 120, Km. 22.9, Casco Urbano | Trabajos en líneas secundarias | 2018-02-16
|  | Mayagüez | 1 | L 2,000 | Cerro Las Mesas, Los Lazos | Trabajos en líneas de transmisión | 2018-01-23
|  |  | 3 | 6001-03, 6012-03 | Calle Manantiales, Bellas Lomas | Trabajos en líneas secundarias | 2018-01-26
|  |  | 1 | 6010-02 | Poblado Rosario | Trabajos en líneas secundarias | 2018-01-24
|  |  | 1 | 6012-03 | Bo. Miradero, Urb. El Retiro | Trabajos en líneas secundarias | 2018-01-24
|  | Aguadilla | 2 | 7002-04 | Sector La Joya San Carlos | Instalación de poste y reparación de línea primaria | 2018-01-25
|  |  | 2 | 7003-05 | Carr. 467, Urb. El Prado | Reparación de línea primaria | 2018-01-23
|  | Moca | 2 | 7104-05 | Carr. 4419, Km. 5.0, Bo. Naranjo | Reparación de postes y línea primaria | 2018-01-25
|  |  | 1 | 7104-06 | Carr. 110, Km. 5.8 y 10.7, Bo. Marías y Cruz Isleta | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes | 2018-01-29
|  | Aguada | 1 | 7008-04 | Carr. 2, Km. 136.8, Bo. Naranjo | Reparación de línea primaria | 2018-01-24
|  |  | 1 | 7303-01 | Carr. 411, Km. 7.0, Bo. Jaguey | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes | 2018-01-28
|  | Rincón | 1 | 7301-04 | Carr. 413, Km 5.1 Int., BO. Puntas | Instalación de poste y Reparación de línea primaria | 2018-01-24
|  |  | 2 | 7301-03 | Carr. 414, Km. 0.6, Bo. Pueblo | Instalación de poste y Reparación de línea primaria | 2018-01-24
|  |  | 1 | 7301-01 | Carr. 413, Km. 3.6., Bo. Puntas | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes | 2018-01-27
|  | Añasco | 1 | 6012-02 | Carr. 110, Km. 2.0, Bo. Quebrada Larga | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes | 2018-01-30
|  | San Sebastián | 2 | 7403-03 | Carr. 457 y Carr. 448, Bo. Guajataca | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria averiada | 2018-01-25
|  |  | 2 | 7801-01 | Carr. 447, Km. 1.2 Int., Bo. Aibonito | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria averiada | 2018-01-25
|  | Lares | 2 | 7901-01 | Carr. 4453, Km. 2.5, Bo. Piletas Arce | Reparación de línea primaria | 2018-01-25
|  |  | 2 | 7903-07 | Carr. 111, Km. 30.0, Bo. Pueblo, Sector Seburruquillo | Instalar postes primarios | 2018-01-23
|  |  | 2 | 7901-04 | Carr. 415. Bo. La Torre, La Matilde | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria averiada | 2018-01-23
|  | Las Marías | 1 | 6501-04 | Carr. 328, Bo. La Jícara | Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias | 2018-01-25
|  |  | 2 | 6406-02 | Carr. 119, Carr. 393, Carr. 361, Bo. Caín Alto | Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias | 2018-01-25
|  | Sabana Grande | 1 | 6404-03 | Carr. 362, Km. 6.0, Bo. Guamá | Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias | 2018-01-26
|  | San Germán | 1 | 6801-02 | Carr. 344, Carr. 346, Bo. Jaguitas | Levantar líneas y corregir deficiencias | 2018-01-24
|  |  | 1 | 6702-01 | Carr. 101, Bo. París, Carr. 316, Bo. Palmarejo | Instalar postes y levantar varios tramos de alambre primarios en el suelo | 2018-01-25
|  | Hormigueros | 1 | 6702-03 | Carr. 307, Boquerón | Instalar postes, levantar alambres primarios y realizar maniobras | 2018-01-25
|  | Lajas | 6 | 6802-04 | Carr. 102, Bo. Joyudas, Sector Punta Arenas | Contratista: Power Secure Instalar postes primarios, levantar alambres, y corregir deficiencias | 2/17/2018
|  | Cabo Rojo | 1 | 6703-01 | Carr. 313, Bo. Ballajá | Instalar postes y levantar varios tramos de alambre primarios en el suelo | 2018-01-20
|  |  | 6 | 6802-04 | Carr. 102, Bo. Joyudas, Sector Punta Arenas | Contratista: Power Secure Instalar postes primarios, levantar alambres, y corregir deficiencias | 2/17/2018
|  | Salinas | 1 | 4503-01 | Bo. Coquí y San Felipe | Reparar línea | 2018-03-03
|  |  | 1 | 4504-02 | Bo. La Plena | Contratista: Power Secure Reparar línea | 2018-02-18
|  |  | 1 | 4501-01 | Bo. Las Ochenta | Contratista: Power Secure Reparar línea | 2018-02-18
|  | Coamo | 1 | 4602-01 | Bo. Santa Ana, Sector Mercado, Sector Guávaro | Levantar alambre e instalar transformador | 2018-01-23
|  |  | 1 | 4602-03 | Bo. San Diego | Contratista: Duke Reparar línea | 2018-01-27
|  |  | 1 | 4603-01 | Coamo Arriba | Contratista: Power Secure Reparar línea | 2018-03-17
|  |  | 1 | 4602-01 | Bo. Palmarejo | Contratista: Power Secure Reparar línea | 2018-03-17
|  | Santa Isabel | 1 | 4504-01 | Sector Velázquez | Contratista: Power Secure Reparar línea | 2018-03-17
|  |  | 1 | 4601-04 | Bo. Olla, Sector Balcanes | Reparar línea | 2018-01-21
|  | Guayama | 2 | 4001-03 | Bo. Palmas Altas | Instalando Postes, líneas y Transformadores | 2018-02-18
|  |  | 1 | Varios | Trabajos del Despacho | Varios | 2018-01-22
|  |  | 7 | 4003-01 | Carr. 7757, Sector Los Pollos | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-01-27
|  | Maunabo | 5 | 4301-01 | Carr. 760 y Carr. 901 | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-03-01
|  | Arroyo | 10 | 4101-04 | Carr. 753, Bo. Las 500; Bo. Pitahaya, Yaurel | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-01-27
|  |  | 5 | L 3,700 & 4101-01 | Las Palmas-Mar del Sur | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-03-03
|  | Patillas | 8 | 4201-04 | Sector Puerqueriza/Carr. 184 | Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-01-29
|  |  | 11 | 4003-01 | Camino San Martín, Puente Jobos | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-01-27
|  |  | 4 | 4003-01 | El Mosquito | Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-01-25
|  |  | 8 | 4201-01 | Carr. 757, Bo. Apiadero | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-01-26
|  | Guayanilla | 3 | L 37,100 | Playa de Guayanilla | Contratista: Duke Reparar línea | 2018-01-27
|  |  | 3 | 5501-04 | Bo. Cierra Baja | Contratista: Duke Reparar línea | 2018-03-18
|  | Guánica | 1 | 5602-02 | Bo. Laguna | Reparar línea | 2018-01-23
|  |  | 1 | 5602-02 | Bo. Fraternidad | Contratista: Wanto Reparar línea | 2018-03-05
|  | Yauco | 6 | 5304-05 & L 8,300 & L 1,700 | Bo. Susúa | Contratista: Duke Reparar línea | 2018-02-01
|  |  | 2 | 5302-02 | Bo. Jacanas | Reparar línea | 2018-01-24
|  | Peñuelas | 2 | 5401-04 | Bo. Macaná | Reparar línea | 2018-01-23
|  |  | 2 | 5401-03 | Bo. Guayanés | Reparar línea | 2018-01-24
|  |  | 1 | 5401-02 | Bo. Rusio | Contratista: Duke Reparar línea | 2018-02-28
|  | Ponce | 2 | 5005-05 | Bo. San Antonio | Remplazo poste interior | 2018-01-24
|  |  | 2 | 5007-01 | Bo. Vayas Torres | Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-01-26
|  | Juana Díaz | 3 | 5802-01 | Aguas Saladas Blancas | Remplazo poste y reparar línea | 2018-01-24
|  |  | 2 | 5802-03 | Paso Hondo Lajita, Bo. Guayabal | Remplazo poste y reparar línea | 2018-01-25
|  |  | 1 | 5804-02 | Bo. Naranjo | Desganche | 2018-01-25
|  |  | 3 | 5012-04 | Pastillo-Tibes | Reparar línea y desganche | 2018-02-13
|  |  | 2 | 5802-03 | Paso Honda-Cuevitas, Bo. Guayabal | Remplazo poste y reparar línea | 2018-01-30
|  |  | 5 | 5805-01 | Carr. 512, Bo. Collores | Contratista: Power Secure Reparar línea | 2018-02-18
|  | Villalba | 6 | 5902-02 | Carr. 150, Bo. Caonillas | Contratista: Power Secure Reparar línea | 2018-02-18
| San Juan | Guaynabo | 14 | 1901-01 | Bo. Santa Rosa | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-25
|  |  | 8 | 1803-03 & 04 | Bo. Amelia | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-24
|  |  | 10 | 1901-04 | Bo. Cantagallo | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-02
|  |  | 5 | 1907-04 | Camino Alejandrino, Sector Villa Ávila | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-23
|  |  | 2 | 1343-05 | Carr. 834, Bo. Ríos a Sonadora | Cambios de postes y corrección de deficiencias de líneas en troncal | 2018-02-28
|  |  | 2 | 1343-03 | Carr. 169, Bo. Camarones (Mangotín) | Cambios de postes y corrección de deficiencias de líneas | 2018-01-31
|  | San Juan | 3 | 1345-05 | Urb. Crown Hills | Contratista: Lord/Usace Corrigiendo deciencias de línea | 2018-02-05
|  |  | 3 | 1203-02 | Urb. Villa Andalucía | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-05
|  |  | 3 | 1345-04 | Urb. Milaville | Contratista: Lord/Usace Corrigiendo deciencias de línea | 2018-01-27
|  |  | 6 | 1303-01 | Carr. 176, Bo. Cupey Alto, Camino Luciano Vázquez | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-10
|  |  | 4 | 1330-02 | Urb. Santa María | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-30
|  |  | 7 | 1652-03, 04 & 05 | Calle Carlos de la Torre Urb. Country Club | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-23
|  |  | 3 | 1345-02 | Calle Colorado, Urb. San Gerardo | Contratista: Lord Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-01
|  |  | 2 | 1345-05 | Urb. Río Piedras Heights | Contratista: Lord/Usace Comenzando reconstrucción en subestación | 2018-02-11
|  |  | 8 | 1301-02 | Urb. Las Virtudes | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-24
|  |  | 8 | 1334-02 | Los Peñas y Hill Brothers (El Dorado) | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-24
|  |  | 8 | 1310-03 | Urb. University Gardens | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-25
|  |  | 8 | 1328-04 | Urb. Experimental | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-01
|  |  | 8 | 1310-05 | Urb. University Gardens | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-25
|  |  | 8 | 1106-04 | Calle Eduardo Conde, Bo. Obrero | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-26
|  |  | 6 | 1102-03 | Calle Esquilín Urb. Villa Palmeras | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-25
|  |  | 2 | 1115-05 | Bda. Figueroa | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-25
|  |  | 8 | 1437-02 | Calle Cicilia Urb. San José | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-26
|  |  | 8 | 1416-05 | Calle Barbosa hacia Cantera | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-29
|  |  | 3 | 1414-05 | Calle Calaf Esq. F. Becerra | Contratista: Usace Corrigiendo deciencias de línea | 2018-01-25
|  |  | 7 | 1310-04 | Urb. Villa Nevarez | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-25
|  |  | 3 | 1423-05 | Expreso Piñero, Esquina salida Barbosa | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-26
|  |  | 8 | 1206-03 | Bo. Las Cuevas Carr. 848 y 876 | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-15
|  |  | 5 | 1329-03 | Calle Emory, Holly Cross, Park Gardens | Reemplazo de postes y corregir deficiencias en las líneas | 2018-01-24
|  |  | 1 | 1336-10 | Cond. Santa María | Atender avería en varios pisos | 2018-01-23
|  |  | 1 | 1303-02 | Carr. 1, Bo. Tortugo | Corregir deficiencias en alimentador, enderezar postes virados y reemplazar postes partidos | 2018-01-31
|  |  | 4 | 1421-04 | Calle Guamá y Calle Caoba, Urb. Hyde Park | Instalación de poste para restablecer servicio | 2018-01-23
|  |  | 3 | 1335-05 | Calles Playero, Melvis y calles adyacentes, Urb. Country Club | Reparando líneas primarias y secundarias para restablecer servicio | 2018-01-23
|  | Trujillo Alto | 6 | 1303-05 | Carr. 176, Camino Los Romeros | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-01
|  |  | 12 | 1205-03 | Bo. Quebrada Negrito, Bo. Dos Bocas | Contratista: Pike Corrigiendo deficiencias de línea | 2018-02-18
|  |  | 6 | 1203-02 | Urb. Round Hills | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-02
|  |  | 6 | 1201-02 | Carr. 851, Sector Culebra, Trujillo Alto | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-15
|  |  | 10 | 1204-02 | Carr. 843, Carr. 844 y Carr. 175, Trujillo Alto | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-12