## 1-25-18
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
25/1/18 | Arecibo | Arecibo | 2 | 8007-04 | Carr. 2 Area Comercial Plaza del Atlántico | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | 2018-01-26
|  |  | 1 | 8602-03 | Bo. Sabana Hoyos, Sector Jobales, Montana y Combate; Carr. 628 | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | 2018-01-26
|  |  | 5 | 8005-01 | Dos Bocas, Sector La Canina | Contratista: Flour / Sec Reparación de líneas primarias. | 2018-01-25
|  |  | 4 | L 2,100 | Dos Bocas a SE Distrito | Contratista: Flour / Arc Trabajo postes y líneas transmisión. | 2018-01-25
|  |  | 6 | L 2,300 | Cambalache - ACB 2303 | Contratista: Flour / Arc / Dorado Service Trabajo de postes y líneas transmisión. Haciendo servidumbre. | 2018-01-25
|  |  | 1 | 8008-01 | Bo. Tanamá, Charco Hondo | Contratista: Flour Reparación de líneas primarias, secundarias y postes. | 2018-01-25
|  |  | 1 | 8008-02 | Bo. Tanamá, Charco Hondo | Contratista: Flour Reparación de líneas primarias, secundarias y postes. | 2018-01-25
|  |  | 1 | 8008-02 | Bo. Tanamá, Charco Hondo | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. | 2018-01-25
|  |  | 1 | 8004-03 | Alimentador en Cambalache Finca Las Claras | Contratista: Flour Reparación de líneas primarias, secundarias y postes. | 2018-01-25
|  |  | 8 | 8011-01 | Carr. 638, Bo. Miraflores, Sector Tejada y Villisla | Contratista: Center Point Reparación de postes y líneas primarias. | 2018-01-25
|  |  | 6 | L 6,900 | Cambalache a SE 8002 Arecibo Pueblo | Contratista: Flour / Arc / Dorado Service Trabajo de postes y líneas transmisión | 2018-01-25
|  | Manatí | 1 | L 2,200 | Carr. 2, Bo. Bajura | Contratista: Usace / Lord Instalación postes sub-transmisión. | 2018-01-25
|  |  | 2 | 8404-02 | Carr. 2, Bo. Coto Norte, Bda. Rosa | Reparación de líneas y postes. (posible energización) | 2018-01-25
|  |  | 4 | 8401-01 | Carr. 670, Pueblo- Vendig | Reparación de líneas y postes. | 2018-01-26
|  |  | 2 | 8401-03 | Carr. 667 Km 5.6, Bo. Bajura Adentro, Sector Cortés | Contratista: Usace / Lord Reparación de líneas y postes. | 2018-01-25
|  |  | 1 | 8404-03 | Carr. 642, Bo. Río Arriba Poniente,Sector Montebello | Contratista: Oncor Reparación de líneas y postes | 2018-01-25
|  |  | 1 | 8404-03 | Carr. 643, Bo. Río Arriba Saliente, Sector Canta Gallo | Contratista: Center Point Reparación de líneas y postes. (posible energización) | 2018-01-25
|  | Barceloneta | 4 | 8504-01 | Carr. 140, Pueblo- Catalana | Reparación de líneas y postes. | 2018-01-26
|  | Ciales | 5 | 8701-01 | Carr. 149, Bo. Pesas | Contratista: Usace / Lord Reparación de líneas y postes. | 2018-01-25
|  |  | 5 | 8701-01 | Carr. 149, Bo. Pesas | Reparación de líneas y postes. | 2018-01-25
|  |  | 4 | 8701-04 | Carr. 146, Bo. Frontón | Contratista: Usace / Sec Reparación de líneas y postes. | 2018-01-25
|  | Morovis | 4 | 8801-02 | Carr. 617, Bo. Morovis Sur, Sector Vereda | Contratista: Usace / Lord Reparación de líneas y postes. | 2018-01-25
|  |  | 2 | 8801-04 | Carr. 6644, Bo. Fránquez y Carr. 155, Bo. Torrecillas | Contratista: Usace / Lord Reparación de líneas y postes. | 2018-01-25
|  |  | 1 | 8801-03 | Carr. 155, Pueblo Ave. Buena Vista detrás Coliseo Pepe Huyke | Contratista: Usace / Lord Reparación de líneas y postes. | 2018-01-25
|  | Jayuya | 5 | 8302-05 | Bo. Collores hasta La Pica | Contratista: Usace / Southern Electric Co. Reparación de líneas primarias y desganche. | 2018-01-25
|  |  | 1 | 8302-05 | Carr. 528, Km 5, Bo. Zamas | Levantar líneas primaria, postes primario. | 2018-01-25
|  | Adjuntas | 4 | 8203-01 | Bo. Yahuecas | Contratista: Flour / Arc Trabajo postes y líneas primarias | 2018-01-25
|  |  | 1 | 8202-01 | Carr. 521, Km 4, Bo. Vega Abajo | Repararación de líneas primarias y secundarias. | 2018-01-25
|  |  | 5 | 8203-01 | Carr. 135, Bo. Yahuecas | Contratista: Usace / Sec Reparación de líneas y postes. | 2018-01-25
|  |  | 3 | 8202-03 | Carr. 123, Bo. Pueblo | Contratista: Usace / Sec Reparación de líneas y postes. | 2018-01-25
|  |  | 5 | L 8,100 | Bo. Garzas hasta Bo. Yahuecas | Contratista: Usace / Arc Reparación de línea subtransmisión. | 2018-01-25
|  | Utuado | 1 | 8103-01 | Carr. 6602, Bo. Santa Isabel | Reparación de líneas secundarias. | 2018-01-25
|  | Hatillo | 3 | 7701-04 | Bo. Santo Domingo | Reparación lineas primarias, secundarias y desganche. | 2018-01-25
|  |  | 1 | 7702-01 | Bo. Nanranjito | Contratista: Usace / Bermúdez y Longo Reparación de líneas primarias. | 2018-01-25
|  |  | 1 | 8010-01 | Carr. 635, Bo. Campo Alegre, Sector Vira La Guagua; Carr. 651, Bo. Dominguito Alto Cuba | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | 2018-01-25
|  | Camuy | 1 | 8010-01 | Carr. 455, Bo. Quebrada | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | 2018-01-25
|  |  | 1 | 7602-06 | Carr. 2, Bo. Yeguada, Secor. Los Corderos | Contratista: Usace / Bermúdez y Longo Reparación de líneas primarias y secundarias | 2018-01-25
|  |  | 1 | 7601-03 | Carr. 119, Int. Bo. Zanjas | Reparación lineas primarias y secundarias. | 2018-01-25
|  |  | 1 | 7601-04 | Carr. 486, Bo. Abra Honda, Sector Pica | Reparación lineas primarias y secundarias. | 2018-01-25
|  |  | 1 | 7601-04 | Carr. 486, Bo. Zanjas; Carr. 119, Pueblo; Carr. 119, Bo. Cienega | Instalación de postes. | 2018-01-25
|  | Isabela | 2 | 7503-01 | Urb. Lamela, Jardines del Noroeste | Contratista: Usace / Bermúdez y Longo Reparación de líneas primarias | 2018-01-25
|  |  | 3 | L 2,700, 7502-01 | Carr. 2, Bo. Guerrero | Contratista: Usace / Bermúdez y Longo Reparación de líneas primarias | 2018-01-25
|  |  | 1 | 7403-01, 02 | Bo. Planas II | Contratista: Usace / Bermúdez y Longo Reparación de líneas primarias | 2018-01-25
|  |  | 1 | 7403-03 | Bo. Planas | Contratista: Usace / Bermúdez y Longo Reparación de líneas primarias | 2018-01-25
|  |  | 1 | 7504-02 | Bo. Jobos, Sector Bajura | Contratista: Usace / Bermúdez y Longo Reparación de líneas primarias | 2018-01-25
|  |  | 4 | 7505-05 | Carr. 459, Bo. Jobos | Contratista: OGE Reparación de postes y líneas primarias. | 2018-01-25
|  |  | 3 | 7505-05 | Carr. 459, Bo. Jobos | Conversión de voltaje para recuperar transformadores y poda. | 2018-01-25
|  |  | 4 | 7503-03 | Bo. Guayabo | Contratista: OGE Reparación de postes y líneas primarias. | 2018-01-25
|  |  | 4 | 7503-05 | Carr. 472, Bo. Bejuco | Contratista: OGE Reparación de postes y líneas primarias. | 2018-01-25
|  | Quebradillas | 1 | 7404-06; 7402-01 | Carr .113, Bo. Terranova, Sector Los Limones; Carr. 2 Km. 99.5, Bo. San José | Cambio secundario. | 2018-01-25
|  |  | 1 | L 2,100, 7402-01 | Carr. 2, Bo. Cocos | Contratista: Usace / Bermúdez y Longo Reparación de líneas primarias 38Kv. | 2018-01-25
| Bayamón | Bayamón | 3 | 1717-03 | Urb. La Milagrosa | Reparar condiciones | 2018-01-26
|  |  | 3 | 1717-03 | Carr. 861 Sector Unique y El Conuco | Reparar condiciones | 2018-01-28
|  |  | 3 | 1704-03 | Urb. Reparto Dávila; Urb. La Milagrosa | Reparar condiciones | 2018-01-27
|  |  | 2 | 1710-01 | Urb. Irlanda Heights | Avería soterrada | 2018-01-26
|  |  | 3 | 1706-01 | Calle Cruz De Malta, Urb. Royal Palm | Reparar condiciones | 2018-01-26
|  |  | 1 | 1703-02 | Carr. 2, Sector Industrial Corujo | Corrigiendo condiciones | 2018-01-25
|  |  | 5 | 1705-02 | Calle Sabana del Palmar, Urb. Reparto Flamingo | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2018-01-29
|  |  | 1 | 1713-05 | Sector El Volcán | Corrigiendo condiciones | 2018-01-25
|  |  | 6 | 1704-04 | Calle 5, 10 y 13, Urb. Villa Rica | Contratista: Florida Power Reparar condiciones | 2018-02-07
|  |  | 10 | 1708-03 | Urb. Santa Juanita | Contratista: Florida Power Reparar condiciones | 2018-01-31
|  |  | 6 | 1708-02 | Calle Dakar, Avenida Santa Juanita, Calle Elba, Calle 25 y Calle 23, Urb. Santa Juanita | Contratista: Florida Power Reparar condiciones | 2018-01-31
|  |  | 12 | L 4,100 & 1707-01 | Urb. Lomas Verdes | Contratista: Mastec Instalar postes y subir conductores | Enero 2018
|  |  | 18 | L 9, 100 & 1707-04 | Urb. Royal Palm | Contratista: Mastec Instalar postes y subir conductores | Enero 2018
|  | Toa Baja | 4 | 1703-05 | Carr. 866, Bo. Candelaria Arenas | Corrigiendo condiciones | 2018-01-25
|  |  | 2 | 9203-02 | Área Urbana de Toa Baja y Carr. 867 | Contratista: Roman Electric Remplazando postes y reparando | 2018-01-31
|  | Vega Baja | 5 | 9003-06 | Carr. 644, Bo. La Línea, Pugnado Afuera | Trabajos de líneas y despeje de línea | 2018-01-25
|  |  | 2 | 9004-08 | Carr. 2, Bo. Algarrobo, Subway | Instalación de montura | 2018-01-25
|  |  | 3 | 9002-03 | Carr. 686, Km. 14.2 hacia Playa de Vega Baja | Contratista: MASTEC Reconstrucción de línea | Marzo 2018
|  |  | 3 | L 2,200 | Carr. 686, Puerto Nuevo | Contratista: MASTEC Reconstrucción de línea e instalación de postes | Marzo 2018
|  | Vega Alta | 2 | 9101-03 | Carr. 690, Sabana Hoyos | Trabajos de línea y despeje de línea | 2018-01-25
|  |  | 4 | 9105-07, 9101-03 | Carr. 675, Bo. Bajuras | Contratista: Florida Power Trabajos de líneas | 2018-01-25
|  | Dorado | 2 | 9203-04 | Carr. 694, Int. Carr. 6659, Bo. Maguayo | Contratista: Florida Power Trabajos de línea | 2018-01-31
|  |  | 4 | L 7,800 | Carr. 696, desde Entrada de Dorado Beach East hacia Subestación de Breñas; y desde Breñas hacia Subestación Vega Alta Pueblo | Contratista: MASTEC Reconstrucción de línea | Marzo 2018
|  | Naranjito | 1 | 9502-03 | Carr. 165, Bo. Lomas Garcia Parque | Levantar lineas secundarias | 2018-01-25
|  |  | 5 | 9802-04 | Carr. 152, Bo. Cedro Abajo, Cruce Anones | Contratista: Desing and Build Levantar conductores | 2018-02-02
|  | Toa Alta | 1 | 9401-01 | Carr. 861, Carr. 824, Bo. Contorno | Contratista: Bermúdez y Longo Regar conductores | 2018-02-06
|  |  | 1 | 9403-03 | Carr. 825, Bo. Quebrada Cruz El Cuco | Levantar líneas | 2018-01-27
|  |  | 2 | 1710-05 | Carr. 819, Bo. Bucarabones | Reparación de convertidor | 2018-01-25
|  |  | 8 | 9401-01 | Carr. 823 y Carr. 806, Bo. Quebrada Arenas | Contratista: Arizona Power Reparar condiciones | 2018-02-05
|  | Corozal | 2 | 9501-01 | Carr. 159, Bo. Dos Bocas, Sector El Chalet | Levantar conductores | 2018-01-29
|  |  | 1 | 9502-02 | Carr. 807, Bo. Palos Blancos Centro Colmado Martínez | Instalar postes | 2018-01-26
|  |  | 1 | 9502-02 | Carr. 805, Km 2.5, Bo. Negros | Contratista: Kaisen Levantar conductores | 2018-01-29
| Caguas | Humacao | 2 | 2601-01 | Carr. 198, Casco Urbano, Urb. Rivera Donato | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias, secundarias | 2018-01-30
|  |  | 3 | 2601-03 | Línea 9,900 underbuilt. Desde la 2601 y Dr. Palou hacia Naguabo por la Carr. 924 y la Carr. 31 | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias, secundarias | 2018-01-30
|  |  | 1 | 2601-03 | Ave. Luis Muñoz Marín y Calle Ulises | Reparación de líneas primarias | 2018-01-26
|  |  | 4 | 2603-08 | Carr. 3, Casco Urbano | Levantar postes y reparar de líneas primarias, secundarias y energizar | 2018-01-26
|  |  | 4 | 2602-02 | Urb. Villa Universitaria | Levantar líneas primarias | 2018-01-26
|  |  | 3 | L 5,300 | 11-134N Humacao TC hasta la 2801 Las Piedras | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2018-01-30
|  |  | 3 | L 12,600 | Río Abajo Industrial Park hacia Verdemar | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias | 2018-01-30
|  |  | 3 | 2801-02, 2603-08 | Línea 53,00 Underbuilt, Carr. 198 y Carr. 921 hacia Las Mercedes | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias, secundarias | 2018-01-30
|  | Las Piedras | 3 | L 9,900 | Carr. 924 hasta Río Blanco | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2018-01-30
|  |  | 1 | 3201-04 | Carr. 9937, Km. 1, Bo. Ceiba Sur | Reparación de líneas | 2018-01-26
|  |  | 2 | 2801-03 | Carr. 917, Bo. Asomante Montones I | Reparación de líneas primarias, secundarias | 2018-01-27
|  | Naguabo | 2 | 2701-01 | Urb. Diplo II | Reparación de líneas primarias | 2018-01-27
|  |  | 4 | L 3,000 | Carr. 31 hacia Río Blanco | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2018-01-30
|  |  | 3 | L 5,400 | Punta Lima hacia Daguao | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2018-01-30
|  | Yabucoa | 3 | 2604-02 | Carr. 3, Km 89.8 | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2018-01-30
|  |  | 3 | L 3,700 | Desde ACB 3721-B hasta la 2901 | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2018-01-30
|  |  | 3 | 2901-03, 2901-02, 2906-02 | Yabucoa Pueblo | Reparación de líneas primarias, secundarias | 2018-01-26
|  | Cayey | 1 | 3405-03 | Bo. Pedro Ávila | Reparación sistema de distribución | 2018-01-27
|  |  | 2 | 3405-02 | Urb. Aponte | Reparación sistema de distribución | 2018-01-25
|  |  | 5 | 3602-01 | Bo. Guavate | Contratista: Mastec Reparación de líneas primarias | 2018-01-30
|  | Cidra | 2 | 3602-02 | Bo Bayamón | Reparación sistema de distribución | 2018-01-27
|  |  | 2 | 3603-02 | Bo. Certenejas | Reparación sistema de distribución | 2018-01-27
|  | Aguas Buenas | 5 | 3701-01 | Bo. Bairoa | Contratista: Heart Reparación de líneas primarias | 2018-01-30
|  | Aibonito | 2 | 3501-01 | Bo. La Plata | Contratista: ECC Reparación de líneas primarias | 2018-01-30
|  |  | 3 | 3501-01 | Urb. Reparto Robles | Levantar líneas primarias | 2018-01-26
|  | Barranquitas | 1 | 9602-04 | Carr. 770, Km. 3.0 Int. Bo. Palo Hincado | Remplazar poste | 2018-01-26
|  | Orocovis | 2 | 9902-02 | Carr. 569, Km. 0.9, Bo .Sabana | Remplazo de postes primarios | 2018-01-26
|  | Comerío | 2 | 9605-02 | Carr. 779, Km. 8.2, Bo. Palomas | Levantar líneas primarias | 2018-01-26
|  | Caguas | 4 | 3009-03 | Urb. Caguax | Reparación sistema distribución | 2018-01-28
|  |  | 4 | 3009-04 | Urb. Santa Elvira | Reparación sistema distribución | 2018-01-28
|  | San Lorenzo | 5 | L 5,300 | Carr. 983, Bombas AAA | Energizar | 2018-01-26
|  |  | 5 | 3302-01 | Bo. Los Tamarindos, Calle 8 | Reparación sistema distribución | 2018-01-26
|  |  | 5 | 3103-04 | Bo. Quemados | Reparación sistema distribución | 2018-01-30
|  | Gurabo | 1 | 3101-04 | Celada Parcelas Toki | Reparación sistema distribución | 2018-01-26
|  | Juncos | 5 | 3205-07 | Parcelas Santana | Reparación sistema distribución | 2018-01-28
| Carolina | Carolina | 1 | 1620-05, 1620-04 | Carr. 848, Bo. Saint Just | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-28
|  |  | 1 | 1602-04 | Carr. 858, Km 2.0, Trujillo Bajo | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-28
|  |  | 2 | 1602-05 | Carr. 860, Km 2.3, Bo. Martín González | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-28
|  |  | 1 | 1602-03 | Carr. 857, Km 2.0, Bo. Canovanillas | Contratista: Lord Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-28
|  |  | 1 | 1618-02 | Calle 204, 227, 247, 259, 267 y 269 Urb. Country Club | Contratista: SMUD Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-28
|  |  | 1 | 1607-03 | Carr. 8856, Bo. Cedro | Contratista: Dominion Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-28
|  |  | 1 | 1607-03 | Carr. 853, Km. 11.6 a 13.0, Bo. Cedros | Contratista: Dominion Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-28
|  |  | 1 | 1607-01, 1607-03 | Carr. 853, Km. 8.8 a 11.1, Bo. Barrazas | Contratista: Dominion Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-28
|  |  | 1 | 1607-03 | Carr. 852, Km 7 Barraza | Contratista: Dominion Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-28
|  |  | 1 | 1607-03 | Carr. 945, Camino Real, Bo. Barrazas | Contratista: Dominion Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-28
|  |  | 1 | 1106-01,118-07, 1658-12 | Calle Marginal (MH-15-5) | Realizar exploratoria y terminaciones | 2018-01-26
|  |  | 1 | 1646-05 | Carr. 874, Villa Justicia | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-26
|  |  | 1 | 1607-04 | Carr. 853, Km 5.8, Bo. Arrayanes - Cacao | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-26
|  | Río Grande | 7 | 2306-01 | 3T Bombas Acueducto | Reparación Líneas primarias y secundarias | 2018-01-28
|  |  | 4 | 2306-01 | Muñiz Muñiz y Carr. 967 | Trabajando líneas primarias y secundarias | 2018-01-28
|  |  | 1 | 2202-01 | Carr. 191 | Contratista: Pike Reparación de líneas primaras | 2018-01-28
|  |  | 3 | 2302-1 | Carr. 958 Malpica | Contratista: Pike Enderezando poste y levantando líneas primarias | 2018-01-28
|  |  | 2 | Línea 3100 | Carr #3 desde Río Grande hasta Palmer | Contratista: Pike/ Regando alambre | 2018-01-28
|  | Canóvanas | 2 | 2404-05 | Carr. 3 fte. Cancha Canóvanas | Energizar línea primaria para dar servicio a cliente | 2018-01-25
|  |  | 2 | 2401-03 | Calle 1 y 12 San Isidro y La Central | Contratista: SEC Reparación de líneas primarias y secundaria | 2018-01-28
|  |  | 2 | 2404-08, 2401-01 | Carr. 185 | Contratista: Pike Reparación de líneas primaras y secundarias | 2018-01-28
|  | Loíza | 4 | 2403-01 | Parcelas Vieques | Trabajando líneas primarias y secundarias | 2018-01-28
|  |  | 1 | 2302-3 | Carr. 187 | Contratista: Pike Reparando líneas primarias | 2018-01-28
|  | Fajardo | 1 | 2005-09 | Calle B, Urb. Ext. Meléndez | Preparando líneas secundarias | 2018-01-28
|  |  | 2 | 2002-01 | Calle Julián Acosta, Bda. Roosevelt | Levantando línea primaria | 2018-01-28
|  |  | 1 | 2001-03 | Ave. Marcelito Gotay desde Pte. Río Fajardo hasta Urb. Sta Rita | Contratista: Pike Levantando líneas en spacer | 2018-01-28
|  |  | 18 | 2002-01 | Carr. 976, Km 3.4 a Km 12, Bo. Paraíso | Contratista: DTE Levantando líneas primarias y enderezando postes | 2018-01-28
|  | Ceiba | 5 | 2101-01 | Bo. Quebrada Seca, Sector Parcelas Nuevas | Levantar líneas primarias y vestir postes | 2018-01-28
|  | Luquillo | 4 | 2201-01 | Carr. 9990, Sector Los Cocolos | Levantar alambre y cambio de poste. | 2018-01-28
|  | Vieques | 2 | 2501-02 | Bo. Esperanza, Carr. 996 | Instalando transformadores | 2018-01-28
|  |  | 1 | 2501-02 | Carr. 997, Campamento García hacia Bo. Esperanza | Removiendo postes | 2018-01-28
|  |  | 1 | 2501-01 | Bo. Monte Santo, Sector Gobeo | Reparando averías e instalación de postes | 2018-01-28
|  |  | 1 | 2501-03 | Carr. 200 Int., Bo. Bravos Boston | Levantando líneas primarias y enderezanto postes | 2018-01-28
|  |  | 4 | 2501-01 | Carr. 996, Km 4.5, Bo. Puerto Real | Contratista: Pike Levantando primarias y secundarias | 2018-01-28
|  |  | 2 | 2601-01 | Carr. 201, Km 7.0, Bo. Puerto Real | Contratista: Pike Levantando primaras y cerrando puentes | 2018-01-28
|  |  | 1 | L 5,400 | Bo. Martinó, Parque Industrial hacia Bo. Mosquito Carr.200 | Contratista: Pike Limpieza de servidumbre de paso | 2018-01-28
|  |  | 3 | 2501-01 | Carr. 996, Km 3.2 | Contratista: Applied Engineering Levantando líneas primarias y cerrando puentes | 2018-01-28
|  | Culebra | 1 | 3801-02 | Carr. 250, Bo. Clark | Líneas secundarias | 2018-01-28
| Mayagüez | Añasco | 4 | 6012-02, 6101-01 | Carr. 115, Km. 4.8, Bo. Caguabo, Sector La Tosca | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2018-01-26
|  |  | 4 | 6101-04 | Carr. 108, KM. 6.5 al 8.2, Bo. Río Cañas, Carr. 4430, Km. 2.8-4.1, Sector Bumerang, Bo. Ovejas | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas de transmisión | 2018-02-07
|  | Maricao | 2 | 6301-02 | Carr. 120, Km. 22.9, Casco Urbano | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2018-02-16
|  |  | 8 | 6306-02 | Bo. Montoso, Sector Las Vegas | Contratista: Southern Company Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2018-02-09
|  |  | 4 | 6305-02 | Carr. 128,Km. 23, Bo. Indiera | Contratista: Southern Company Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2018-02-09
|  |  | 4 | 6305-03 | Carr. 128,Km. 23, Bo. Indiera | Contratista: Southern Company Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2018-02-09
|  |  | 4 | 6303-01 | Monte del Estado | Contratista: Southern Company Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2018-02-09
|  | Mayagüez | 1 | L 2,000 | Cerro Las Mesas, Los Lazos | Trabajos en líneas de transmisión | 2018-01-25
|  |  | 3 | 6001-03, 6012-03 | Calle Manantiales, Bellas Lomas | Trabajos en líneas secundarias | 2018-01-26
|  |  | 8 | 6001-05 | Carr. 106, KM. 5.2 | Contratista: Southern Company Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2018-02-09
|  |  | 1 | 6012-03 | Bo. Miradero, Urb. El Retiro | Trabajos en líneas secundarias | 2018-01-26
|  |  | 4 | 6010-02 | Carr. 349, Km. 5.1, Sector Juan Alonso, CROEM | Contratista: Southern Company Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2018-02-09
|  |  | 4 | 6010-03 | Carr. 105, Km. 7.3, Bo. Limón | Contratista: Southern Company Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2018-02-09
|  | Aguadilla | 2 | 7002-04 | Avenida San Carlos, Joya San Carlos | Instalación de poste y reparación de línea primaria | 2018-01-27
|  |  | 2 | 7011-03 | Calle Palau, Bo. San Antonio | Instalación de poste secundario | 2018-01-25
|  | Moca | 2 | 7104-06 | Carr. 4419, Km. 5.0, Bo. Naranjo | Reparación de postes y línea primaria | 2018-01-27
|  |  | 1 | 7104-06 | Carr. 110, Km. 5.8 y 10.7, Bo. Marías y Cruz Isleta | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes | 2018-01-31
|  | Aguada | 1 | 7201-03 | Carr. 416, Km. 2.3 Int. Bo. Lagunas | Reparación de línea primeria e instalación de transformador | 2018-01-26
|  |  | 2 | 7201-03 | Carr. 417, Km. 7.0, Bo. Marías | Reparación de línea primaria | 2018-01-26
|  |  | 1 | 7303-01 | Carr. 411, Km. 7, Bo. Jaguey | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes | 2018-01-30
|  | Rincón | 1 | 7301-04 | Carr. 413, Km 5.1 Int., B. Puntas | Instalación de poste y reparación de línea primaria | 2018-01-28
|  |  | 2 | 7301-04 | Carr. 413, Km. 5.7, Sector La Iglesia sin Paredes | Reparación de línea primaria | 2018-01-26
|  |  | 1 | 7301-01 | Carr. 413, Km. 3.6., Bo. Puntas | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes | 2018-01-29
|  | Añasco | 1 | 6012-02 | Carr. 110, Km. 2.0, Bo. Quebrada Larga | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes | 2018-02-01
|  |  | 2 | 7801-01 | Carr. 420, Km. 1.5, Bo. Corcovada | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria averiada | 2018-01-28
|  | San Sebastián | 2 | 7802-03 | Carr. 433, Km. 5.0, Bo. Mirabales | Reparación de líneas primarias | 2018-01-25
|  |  | 2 | 7403-03 | Carr. 119, Km. 12.0, Bo. Guajataca | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria averiada | 2018-01-28
|  | Lares | 1 | 7901-01 | Carr. 4453, Km. 2.5, Bo. Piletas Arce | Reparación de línea primaria | 2018-01-26
|  |  | 1 | 7903-07 | Carr. 111, Km. 30.0, Bo. Pueblo, Sector Seburruquillo | Reparación de línea primaria | 2018-01-25
|  |  | 2 | 7901-04 | Carr. 129, Km. 23.4, Bo. Latorre, Sector Buenos Aires | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria averiada | 2018-01-28
|  | Las Marías | 1 | 6201-01 | Carr. 119, Km. 45.0, Bo. Furnias, Sector Los Cosmes | Reparación de línea primaria | 2018-01-26
|  |  | 2 | 6201-01 | Carr. 4406, Km. 4.8, Bo. Anones | Reparación de líneas primarias | 2018-01-26
|  |  | 2 | 6201-02 | Carr. 124, Km. 4.4, Bo. Buena Vista | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria averiada | 2018-01-28
|  | Sabana Grande | 1 | 6802-04 | Carr. 114, Km. 4, Bo. Bajura | Instalación de crucetas y conexión de Motel Caribbean | 2018-01-25
|  | San Germán | 1 | 6801-02 | Carr. 345, Km. 5, Bo. Lavadero | Levantar líneas en varios tramos | 2018-01-26
|  |  | 1 | 6406-02 | Carr. 358, Km. 1.5, Bo. Hoconuco | Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias | 2018-01-25
|  | Hormigueros | 1 | 6601-03 | Carr. 117, Km. 2.1, Sector Santa Rosa | Levantar líneas y corregir deficiencias | 2018-01-25
|  | Lajas | 1 | 6401-04 | Carr. 3314, Km. 2, Bo. La Tuna | Instalar postes y levantar varios tramos de alambre primarios en el suelo | 2018-01-25
|  | Cabo Rojo | 1 | 6501-01 | Carr. 365, Km. 4.2, Bo. Rincón | Instalar postes, levantar alambres primarios y realizar maniobras | 2018-01-26
|  |  | 6 | 6802-04 | Carr. 102, Bo. Joyudas, Sector Punta Arenas | Contratista: Power Secure Instalar postes primarios, levantar alambres, y corregir deficiencias | 1/25/2018
|  | Salinas | 1 | 4503-01 | Bo. Coquí y San Felipe | Reparar línea | 2018-03-03
|  |  | 1 | 4504-02 | Bo. La Plena | Contratista: Power Secure Reparar línea | 2018-02-18
|  |  | 1 | 4501-01 | Bo. Las Ochenta | Contratista: Power Secure Reparar línea | 2018-02-18
|  | Coamo | 2 | 4402-02 | Bo. Río Jueyes | Reparar línea | 2018-01-27
|  |  | 1 | 4602-03 | Bo. San Diego | Contratista: Duke Reparar línea | 2018-01-27
|  |  | 1 | 4603-01 | Coamo Arriba | Contratista: Power Secure Reparar línea | 2018-03-17
|  |  | 1 | 4602-01 | Bo. Palmarejo | Contratista: Power Secure Reparar línea | 2018-03-17
|  | Santa Isabel | 1 | 4401-04 | Bo. Jauca, Sector Texidor | Reparar línea | 2018-01-28
|  |  | 1 | 4504-01 | Sector Velázquez | Contratista: Power Secure Reparar línea | 2018-03-17
|  |  | 1 | 4601-04 | Bo. Olla, Sector Balcanes | Reparar línea | 2018-01-25
|  | Guayama | 2 | 4001-03 | Bo. Palmas Altas | Instalando Postes, líneas y Transformadores | 2018-02-18
|  |  | 1 | Varios | Trabajos del Despacho | Varios | 2018-01-22
|  |  | 9 | 4003-01 | Sector Los Pollos Carr. 7757 | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-01-27
|  |  | 1 | 4001-03 | Sector Los Barros | Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-01-29
|  |  | 5 | 4003-02 | Bo. Machete | Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-01-30
|  | Maunabo | 5 | 4301-01 | Sector Bordaleza | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-03-01
|  | Arroyo | 12 | 4101-04 | Carr. 753, Las 500, Bo. Pitahaya, Yaurel | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-01-27
|  |  | 5 | L 3,700 & 4101-1 | Las Palmas-Mar del Sur | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-03-03
|  | Patillas | 8 | 4201-04 | Carr. 184, Sector Puerqueriza | Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-01-29
|  |  | 11 | 4003-01 | Camino San Martín-Puente Jobos | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-01-27
|  |  | 8 | 4201-01 | Carr. 757 Bo. Apiadero | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-01-26
|  | Guayanilla | 3 | L 37,100 | Playa de Guayanilla | Contratista: Duke Reparar línea | 2018-01-27
|  |  | 2 | 5501-02 | Consejo Alto | Reparar línea | 2018-01-26
|  |  | 3 | 5501-04 | Bo. Cierra Baja | Contratista: Duke Reparar línea | 2018-03-18
|  | Guánica | 1 | 5602-02 | Bo. Laguna | Reparar línea | 2018-01-28
|  |  | 1 | 5602-02 | Bo. Fraternidad | Contratista: Wanto Reparar línea | 2018-03-05
|  |  | 6 | 5304-05 & L 8,300 & L 1,700 | Bo. Susúa de Yauco | Contratista: Duke Reparar línea | 2018-02-01
|  | Yauco | 2 | 5304-03 | Bo. Río Loco | Reparar línea | 2018-01-26
|  |  | 2 | 5401-04 | Bo. Macaná | Reparar línea | 2018-03-01
|  | Peñuelas | 1 | 5401-02 | Bo. Rusio | Contratista: Duke Reparar línea | 2018-02-28
|  |  | 2 | 5007-01 | Vayas Torres | Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-01-26
|  | Ponce | 2 | 5802-03 | Paso Hondo Lajita, Bo. Guayabal | Remplazo poste y reparar línea | 2018-01-28
|  | Juana Díaz | 1 | 5802-03 | Bo. Lomas, Sector Tocadillo | Levantar alambre y postes | 2018-01-26
|  |  | 5 | 5004-06 | Bo. Tibes-Pastillo, Río Chiquito | Instalar poste y levantar línea primaria | 2018-02-14
|  |  | 5 | 5805-01 | Carr. 512, Bo. Collores | Contratista: Power Secure Reparar línea | 2018-02-18
|  |  | 6 | 5902-02 | Carr. 150 Bo. Caonillas | Contratista: Power Secure Reparar línea | 2018-02-18
|  | Villalba | 6 | 5902-02 | Carr. 150 Bo. Caonillas | Contratista: Power Secure Reparar línea | 2018-02-18
| San Juan | Guaynabo | 8 | 1803-03 & 04 | Bo. Amelia | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-26
|  |  | 10 | 1901-04 | Bo. Cantagallo | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-02
|  |  | 6 | 1343-05 | Carr. 834, Bo. Ríos a Sonadora | Cambios de postes y corrección de deficiencias de líneas en troncal | 2018-02-28
|  | San Juan | 3 | 1345-05 | Crown Hills | Contratista: Lord/Usace Corrigiendo deciencias de línea | 2018-02-05
|  |  | 3 | 1203-02 | Villa Andalucía | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-05
|  |  | 3 | 1345-04 | Urb. Milaville | Contratista: Lord/Usace Corrigiendo deciencias de línea | 2018-01-27
|  |  | 6 | 1303-01 | Carr. 176 Cupey Alto, Camino Luciano Vázquez | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-10
|  |  | 4 | 1330-02 | Urb. Santa María | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-30
|  |  | 3 | 1345-02 | Calle Colorado, Urb. San Gerardo | Contratista: Lord Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-01
|  |  | 2 | 1345-5 | Urb. Río Piedras Heights | Contratista: Lord/Usace Comenzando reconstrucción en subestación | 2018-02-11
|  |  | 8 | 1328-04 | Urb. Experimental | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-01
|  |  | 8 | 1106-04 | Calle Eduardo Conde, Bo. Obrero | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-26
|  |  | 6 | 1102-03 | Calle Esquilín, Villa Palmeras | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-25
|  |  | 2 | 1115-05 | Bda. Figueroa | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-25
|  |  | 8 | 1437-02 | Calle Alcañiz, Urb. San José | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-26
|  |  | 8 | 1416-05 | Calle Barbosa hacia Cantera | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-29
|  |  | 3 | 1414-05 | Calle Calaf Esq. F. Becerra | Contratista: Usace Corrigiendo deciencias de línea | 2018-01-25
|  |  | 7 | 1310-04 | Villa Nevares | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-27
|  |  | 3 | 1423-05 | Expreso Piñero, Esquina salida Barbosa | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-01
|  |  | 8 | 1206-03 | Carr. 848 y 876, Bo. Las Cuevas | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-15
|  |  | 7 | 1416-04 | Calle Quisqueya hacia Bda. Las Monjas | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-30
|  |  | 7 | 1338-02 | Ave. Universidad, Urb. Hyde Park | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-28
|  |  | 2 | 1422-03 | Calles Lares y San Sebastián, Bo. Jurutungo, Hato Rey | Levantar líneas en el piso, reparar condiciones del alimentador | 2018-01-25
|  |  | 4 | 1422-05 | Calle Caoba, Hyde Park | Reparar condiciones del alimentador (líneas primarias y secundarias). | 2018-01-25
|  |  | 2 | 1113-05 | Calle 14, Bo. Obrero, Santurce | Reparando líneas primarias y secundarias para restablecer servicio. | 2018-01-25
|  | Trujillo Alto | 6 | 1303-05 | Carr. 176, Camino Los Romeros | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-01
|  |  | 12 | 1205-03 | Quebrada Negrito Dos Bocas | Contratista: Pike Corrigiendo deficiencias de línea | 2018-02-18
|  |  | 6 | 1203-02 | Urb. Round Hills | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-02
|  |  | 6 | 1201-02 | Carr. 851, Sector Culebra, Trujillo Alto | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-15
|  |  | 10 | 1204-02 | Carr. 843, Carr. 844 y Carr. 175, Trujillo Alto | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-12