## 1-29-18
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
29/1/18 | Arecibo | Arecibo | 1 | varios | Despacho de Servicio | Trabajos de emergencia | 2018-01-29
|  |  | 5 | 8005-01 | Dos Bocas, Sect. La Canina | Contratista: Flour / Sec Reparación de líneas primarias | 2018-03-31
|  |  | 4 | L 2,100 | Dos Bocas a SE Distrito | Contratista: Flour / Arc Trabajo postes y líneas transmisión | 2018-03-31
|  |  | 5 | L 2,300 | Cambalache - ACB 2303 | Contratista: Flour / Arc / Dorado Service Trabajo de postes y líneas transmisión. Haciendo servidumbre | 2018-03-31
|  |  | 2 | 8008-01 | Bo. Tanamá, Charco Hondo | Contratista: Flour Reparación de líneas primarias, secundarias y postes | 2018-03-31
|  |  | 2 | 8008-02 | Bo. Tanamá, Charco Hondo | Contratista: Flour Reparación de líneas primarias, secundarias y postes | 2018-03-31
|  |  | 3 | 8004-03 | Alimentador en Cambalache Finca Las Claras | Contratista: Flour Reparación de líneas primarias, secundarias y postes | 2018-03-31
|  |  | 8 | 8011-01 | Bo. Miraflores, Sect. Tejada y Villisla, Carr. 638 | Contratista: IOU Reparación de postes y líneas primarias | 2018-03-31
|  |  | 8 | 8011-01 | Bo. Miraflores, Camino Landrón | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2018-01-29
|  |  | 4 | 8013-02 | 4490 PR 493 | Contratista: Center Point Reparación de postes y líneas primarias | 2018-01-30
|  |  | 4 | 7702-02 | Sonadora PR 487 | Contratista: Center Point Reparación de postes y líneas primarias | 2018-02-10
|  |  | 6 | L 6,900 | Cambalache a SE 8002 Arecibo Pueblo | Contratista: Flour / Arc / Dorado Service Trabajo de postes y líneas transmisión. Haciendo servidumbre | 2018-03-31
|  | Manatí | 1 | L 2,200 & 8405-02 | Carr. 2, Bo. Bajura | Contratista: Usace / Lord Reparación de líneas y postes | 2018-02-28
|  |  | 2 | 8401-03 | Carr. 667, Km 6.0 a 6.2, Bo. Bajura Adentro, Sector Cortés | Contratista: Usace / Lord Reparación de líneas y postes | 2018-02-02
|  |  | 4 | 8404-03 | Carr. 642, Km 0.0 a 6.5 y Carr. 641, Km 0.8 a 4.0, Bo. Río Arriba Poniente, Sector Montebello | Contratista: Center Point Reparación de líneas y postes (posible energización) | 2018-02-10
|  |  | 2 | 8404-02 | Carr. 2, Bo. Coto Norte, Bda Rosa | Reparación de líneas y postes (posible energización) | 2018-01-29
|  |  | 1 | 8404-03 | Carr. 643, Km 0.8 a 5.5, Bo. Río Arriba Saliente, Sector Pugnado | Contratista: Center Point Reparación de postes y líneas primarias | 2018-02-10
|  | Barceloneta | 4 | 8504-01 | Carr. 140, Pueblo- Catalana | Reparación de líneas y postes (posible energización) | 2018-01-29
|  | Ciales | 5 | 8701-01 | Carr. 149, Bo. Pesas | Contratista: Usace / Lord Reparación de líneas y postes | 2018-03-31
|  |  | 4 | 8701-01 | Carr. 149, Bo. Pesas | Reparación de líneas primarias | 2018-01-29
|  |  | 3 | 8701-02 | Carr. 632, Bo. Hato Viejo | Reparación de líneas y postes | 2018-03-31
|  |  | 4 | 8701-04 | Carr. 146, Bo. Frontón | Contratista: Usace / Sec Reparación de líneas y postes | 2018-03-31
|  | Morovis | 4 | 8801-02 | Carr. 167, Bo. Morovis Sur, Sector Vereda | Contratista: Usace / Lord Reparación de líneas y postes | 2018-03-31
|  |  | 2 | 8801-04 | Carr. 6644, Bo. Fránquez y Carr. 155, Bo. Torrecillas | Contratista: Usace / Lord Reparación de líneas y postes | 2018-02-28
|  |  | 1 | 8801-03 | Carr. 6634, Km 6.4, Bo. Morovis Norte, Sector Buena Vista | Contratista: Usace / Lord Reparación de líneas y postes | 2018-01-29
|  | Jayuya | 5 | 8302-05 | Bo. Collores hasta La Pica | Contratista: Usace / Southern Electric Co. Reparación de líneas primarias y desganche | 2018-01-29
|  |  | 1 | 8302-05 | Carr. 140, Km 9, Bo. Canalizo | Reparación de postes y líneas primarias | 2018-01-29
|  | Adjuntas | 4 | 8203-01 | Bo. Yahuecas | Contratista: USACE / Arc Reparación de líneas primarias | 2018-01-29
|  |  | 5 | 8203-01, 8203-02 | Carr. 135, Bo. Yahuecas | Contratista: Usace / Sec Reparación de líneas y postes | 2018-01-29
|  |  | 3 | 8202-03 | Carr. 123, Bo. Pueblo | Contratista: Usace / Sec Reparación de líneas y postes | 2018-01-29
|  |  | 5 | L 8,100 | Bo. Garzas hasta Bo. Yahuecas | Contratista: USACE / Arc Reparación de líneas primarias | 2018-01-29
|  |  | 1 | 8202-01 | Carr. 123, Bo. Vegas Arriba | Reparación de líneas secundarias | 2018-01-29
|  | Utuado | 1 | 8104-02 | Carr. 10, Int., Bo. Caguana, Sector Groló | Reparación de líneas secundarias (posible energización) | 2018-01-29
|  | Hatillo | 4 | 7702-02 | Bo. Buena Vista, Sector Cuesta Del Río | Contratista: OG&E Reparación de postes y líneas primarias | 2018-01-29
|  |  | 1 | 7702-02 | Bo. Santo Domingo | Reparación lineas primarias y secundarias | 2018-01-29
|  |  | 1 | 7702-01 | Bo. Nanranjito | Contratista: USACE-BLDM Reparación de líneas primarias | 2018-01-29
|  | Camuy | 2 | 7602-05 | Carr. 2, Bo. Yeguada y Sector Los Corderos | Contratista: USACE-BLDM Reparación de líneas primarias y secundarias | 2018-01-29
|  |  | 1 | 7601-04 | Carr. 4491, Km 1.4 Int., Bo. Puente Militar; Carr. 486 desde Km 3.6 al Km. 3.8 | Reparación lineas primarias y secundarias | 2018-01-29
|  |  | 4 | 8010-01 | Carr. 455, Bo. Quebrada | Reparación lineas primarias y secundarias | 2018-01-29
|  |  | 6 | 7701-02 | Bo. Sonadora, Santiago Vega | Contratista: Center Point Reparación de líneas y postes | 2018-01-29
|  | Isabela | 2 | 7503-01 | Urb. Lamela, Jardines del Noroeste | Contratista: Usace / Bermúdez y Longo Reparación de líneas primarias | 2018-01-29
|  |  | 3 | L 2,700, 7502-01 | Carr. 2, Bo. Guerrero | Contratista: Usace / Bermúdez y Longo Reparación de líneas primarias | 2018-01-29
|  |  | 1 | 7403-01, 7403-02 | Bo. Planas II | Contratista: Usace / Bermúdez y Longo Reparación de líneas primarias | 2018-01-29
|  |  | 1 | 7403-03 | Bo. Planas | Contratista: Usace / Bermúdez y Longo Reparación de líneas primarias | 2018-01-29
|  |  | 1 | 7504-02 | Bo. Jobos, Sector Bajura | Contratista: Usace / Bermúdez y Longo Reparación de líneas primarias | 2018-01-29
|  |  | 1 | 7502-01 | Bo. Guerrero, Sector El Ramal | Reparación líneas primarias y secundarias | 2018-01-29
|  |  | 3 | 7502-02 | Carr. 475, Bo. Arenales Bajos, Sector La Planta | Reparación líneas primarias y secundarias | 2018-01-29
|  |  | 4 | 7505-05 | Carr. 450, Bo. Jobos, Sector Jobos Camping | Contratista: OG&E Reparación de postes y líneas primarias | 2018-01-29
|  | Quebradillas | 4 | 7402-05 | San Antonio Palmarito | Contratista: OG&E Reparación de postes y líneas primarias | 2018-01-29
|  |  | 1 | 7404-06 | Carr. 113, Bo. Terranova, Sector Los Limones; Bo. Cacao, Sector Las Talas | Reparación líneas primarias, secundarias y desganche | 2018-01-29
|  |  | 1 | L 2,100 & 7402-01 | Carr. 2, Bo. Cocos | Contratista: Usace / Bermúdez y Longo Reparación de líneas primarias 38Kv | 2018-01-29
| Bayamón | Bayamón | 2 | 1717-03 | Calle 8, Urb. Flamingo Hills | Avería soterrada | 2018-01-30
|  |  | 2 | 1711-05 | Res. Jardines de Caparra | Avería soterrada | 2018-01-30
|  |  | 2 | 1705-04 | Ind. Correa | Reparar condiciones | 2018-01-31
|  |  | 1 | 1717-03 | Carr. 861, Bo. Pájaros Americanos | Reparar condiciones | 2018-01-31
|  |  | 2 | 1714-05 | Carr. 2 Bo. Ruiz Soler | Reparar condiciones | 2018-01-30
|  |  | 1 | 1710-01 | Carr. 831, Bo. Minillas, Bayamón | Reparar condiciones | 2018-01-29
|  |  | 5 | 1710-05 | Calle 3 Oeste y Calle Colón , Bo. Vanscoy | Reparación de primarias y secundarias | 2018-01-29
|  |  | 6 | 1704-04 | Urb. Santa Mónica | Contratista: Florida Power Reparar condiciones | 2018-02-07
|  |  | 10 | 1708-03 | Urb. Santa Juanita | Contratista: Florida Power Reparar condiciones | 2018-01-31
|  |  | 6 | 1708-02 | Calle Dakar, Avenida Santa Juanita, Calle Elba, Calle 25 y Calle 23, Urb. Santa Juanita | Contratista: Florida Power Reparar condiciones | 2018-01-31
|  |  | 12 | L 4,100 & 1707-01 | Urb. Lomas Verdes | Contratista: Mastec Instalar postes y subir conductores | Enero 2018
|  |  | 18 | L 9, 100 & 1707-04 | Urb. Royal Palm | Contratista: Mastec Instalar postes y subir conductores | Enero 2018
|  |  | 4 | 1720-07 | Carr. 174, Bo. Juan Sánchez | Contratista: Mastec Instalar postes y subir conductores | Febrero 2018
|  |  | 5 | 1705-02 | Calle Perla del Sur, Urb. Reparto Flamingo | Reparación de primarias y secundarias | 2018-01-31
|  |  | 2 | 1734-01-02 | Bo. Buena Vista | Contratista: Mastec Instalar postes y subir conductores | Febrero 2018
|  | Toa Baja | 3 | 9203-03 | Calle El Monte, Bo. Campanillas | Corrigiendo condiciones | 2018-01-31
|  |  | 2 | 1703-02 | Bo. Candelaria, Fondo del Saco | Corrigiendo condiciones | 2018-01-29
|  |  | 2 | 9203-02 | Área urbana de Toa Baja y Carr. 867 | Contratista: Román Electric Remplazando postes y reparando | 2018-02-02
|  | Vega Alta | 5 | 9201-02 | Carr. 690, Km 4.7 hacia Bo. Las Carmelitas, Carr. 693 Calles Rosa y 9, Parcelas Breñas | Contratista: MASTEC Reconstrucción de líneas | 2018-01-29
|  |  | 4 | 9105-07, 9101-03 | Carr. 2, Int.; Carr. 22 | Contratista: Florida Power Trabajos de líneas | 2018-01-29
|  | Dorado | 3 | 9203-04 | Carr. 6659, Carr. 694 | Contratista: Florida Power Trabajos en líneas | 2018-02-04
|  |  | 4 | 9103-01 | Carr. 2, Bo. Guarisco | Trabajos en líneas y poda | 2018-01-29
|  |  | 2 | 9103-01 | Carr. 2, Golden Hills | Contratista: Florida Power Trabajos de línea | 2018-01-29
|  |  | 4 | L 7,800 | Carr. 696, desde Entrada de Dorado Beach East hacia Subestación de Breñas; y desde Breñas hacia Subestación Vega Alta Pueblo | Contratista: MASTEC Reconstrucción de línea | Marzo 2018
|  | Toa Alta | 1 | 9502-03 | Carr. 165, Lomas García, Varios Sectores | Reparación de líneas secundarias | 2018-02-10
|  |  | 5 | 9802-04 | Carr. 152, Bo. Cedro Arriba | Contratista: Desing Build Trabajos en líneas primarias | 2018-02-15
|  |  | 2 | 9501-01 | Bo. Dos Bocas, Bolas Pub | Reparación de líneas | 2018-02-10
|  |  | 2 | 9403-01 | Preciosas Vistas Del Lago | Reparar condiciones | 2018-02-02
|  |  | 1 | 9403-03 | Carr. 824, Bo. Quebrada Cruz, Sector El Cuco | Reparación de líneas | 2018-02-10
|  | Naranjito | 3 | 9401-01 | Carr. 824, Bo. Galateo | Contratista: Bermudez & Longo Trabajos en línea primaria | 2018-02-15
|  |  | 8 | 9401-01 | Carr. 823 y Carr. 806, Bo. Quebrada Arenas | Contratista: Arizona Power Reparar condiciones | 2018-02-05
|  |  | 2 | 9503-06 | Carr. 159, Bo. Palmarejo, Alturas De Corozal Central Gas | Instalación de Postes | 2018-01-30
|  | Corozal | 3 | 9502-02 | Carr. 833, Bo. Negros | Contratista: Kaisen Utility Trabajos en líneas primarias | 2018-02-15
|  |  | 1 | 9502-02 | Carr. 803 Int, Bo. Palos Blancos | Instalación de Poste | 2018-01-30
|  |  | 2 | 9501-01 | Carr. 159, Bo. Dos Bolas Pub | Remplazar poste y levantar líneas | 2018-02-01
| Caguas | Humacao | 2 | 2601-01 | Carr.198, Casco Urbano, Urb. Rivera Donato | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2018-01-30
|  |  | 3 | 2601-03 | Línea 9,900 Underbuilt. Desde la 2601 y Dr. Palou hacia Naguabo por la Carr. 924 y la Carr. 31 | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2018-01-30
|  |  | 1 | 2603-08 | Carr. 3 Esq. Calle Dr. Vidal Casco Urbano | Reparación de lineas, levantar postes y energizar | 2018-01-30
|  |  | 3 | L 5,300 | 11-134N Humacao TC hasta la 2801 Las Piedras | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2018-01-30
|  |  | 3 | L 12,600 | Río Abajo Industrial Park hacia Verdemar | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2018-01-30
|  |  | 1 | L 3,700 | Carr. 3, Bo. Cataño | Contratista: Príncipe Reparación de líneas | 2018-01-30
|  |  | 1 | 2602-03,2604-03 | Carr. 3, Bo. Cataño | Contratista: Príncipe Reparación de líneas | 2017-01-30
|  |  | 1 | 2602-01 | Calle 13, Urb. Villa Humacao | Reparación de cableria soterrada entre SU#6 TX30 | 2018-01-30
|  |  | 3 | 2801-02-2603-08 | L 5,300 Underbuilt, Carr. 198 y Carr. 921 hacia Las Mercedes | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias, secundarias | 2018-01-30
|  | Las Piedras | 1 | 2801-03 | Punta Lima hacia Daguao | Contratista: Heart LP Reparación de líneas | 2018-01-30
|  |  | 1 | 2801-01 | Carr. 936, Km 0.02.2, Bo. Collores Las Piedras | Reparacion líneas primarias | 2018-01-30
|  |  | 2 | 2801-03 | Carr. 9921, Bo.Asomante, Montones I | Reparacion líneas primarias | 2018-01-30
|  |  | 1 | 3201-04 | Carr. 9937, Km. 1, Bo. Ceiba Sur | Reparación de líneas | 2018-01-30
|  | Naguabo | 4 | 2701-01 | Carr. 927 | Reparación de líneas primarias | 2018-01-30
|  |  | 4 | L 3,000 | Carr. 31 hacia Río Blanco | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2018-01-30
|  |  | 3 | L 5,400 | Punta Lima hacia Daguao | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2018-01-30
|  | Yabucoa | 3 | L 3,700 | Desde ACB 3721-B hasta la 2901 | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2018-01-30
|  |  | 1 | 2901-02, 2901-03 | Yabucoa Pueblo | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2018-01-30
|  |  | 1 | 2604-03 | Carr. 906 Frente a Hogares Crea Bo. Aguacate Yabucoa | Reparacion de primarias, secundarias soterradas | 2018-01-30
|  |  | 1 | 2901-01 | Carr. 900 Bo. Playita | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2018-01-30
|  | Barranquitas | 3 | 9605-02 | Carr. 152 Km. 9 Int., Bo Quebradillas, Sector Las Bromelias | Levantar alambre primario | 2018-01-30
|  |  | 3 | 3502-01 | Carr. 143, Km. 57.1, Bo. Helechal | Levantar alambre primario | 2018-01-30
|  | Aibonito | 2 | 3502-01 | Carr. 725, Km. 3.0 Int., Bo.Llanos | Levantar alambre primario | 2018-01-30
|  | Orocovis | 1 | 9902-02 | Carr. 156, Km .2.5 Int., Bo. Botijas II | Reparación lineas secundarias | 2018-01-30
|  | Caguas | 3 | 3009-03 | Urb. Santa Elvira | Reparación Sistema de Distribución | 2018-01-29
|  | Gurabo | 5 | 3101-04 | Bo. Hato Nuevo | Reparación Sistema de Distribución | 2018-01-31
|  | San Lorenzo | 4 | 3103-04 | Bo. Quemado | Reparación Sistema de Distribución | 2018-01-31
|  | Juncos | 4 | 3205-07 | Parcelas Santana | Reparación Sistema de Distribución | 2018-01-31
| Carolina | Carolina | 1 | 1620-05 | Carr. 848, Bo. Saint Just | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-31
|  |  | 1 | 1602-04 | Carr. 853, Km 1.8, Bo. Trujillo Bajo | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-31
|  |  | 2 | 1602-05 | Carr. 860, Km 2.3, Bo. Martín González | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-31
|  |  | 1 | 1602-03 | Carr 857, Km 2.0, Bo. Canovanillas | Contratista: Lord Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-31
|  |  | 1 | 1646-03 | Carr. 190, Urb. Alturas de Villa Fontana | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-31
|  |  | 1 | 1607-01/1607-03 | Carr. 853, Km 11.6- 13, Bo. Cedros | Contratista: Dominion Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-31
|  |  | 1 | 1607-01/1607-03 | Carr. 853, Km 11.2, Bo. Barrazas | Contratista: Dominion Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-31
|  |  | 1 | 1607-01/1607-03 | Carr. 852, Km 7.0, Bo. Barrazas | Contratista: Dominion Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-31
|  |  | 1 | 1607-03 | Carr. 945, Camino Real - Bo. Barrazas | Contratista: Dominion Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-31
|  |  | 1 | 1618-02 | Calle 220 y 246, Urb. Country Club | Contratista: SMUD Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 1/31/1018
|  |  | 1 | 1607-01/1607-03 | Carr. 856, Km 12, Bo. Cedros | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-31
|  |  | 1 | 1619-02 | Calle Portugal, Urb. Vistamar | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-31
|  | Río Grande | 1 | 2202-01 | Carr. 191 | Contratista: Pike Reparación de líneas primaras | 2018-01-31
|  |  | 2 | 2302-01 | Carr. 956 | Contratista: SEC Reparación de líneas primarias y secundaria | 2018-01-31
|  |  | 12 | 2301-02 | Carr. 956, Bo. Guzmán Abajo | Contratista: AMEREN Reparación de líneas primarias y secundarias | 2018-01-31
|  |  | 12 | 2301-02 | Carr. 186, Bo. El Verde | Contratista: AMEREN Reparación de líneas primarias y secundarias | 2018-01-31
|  |  | 2 | L 3,100 | Carr. 3 frente a Aliss | Contratista: Pike Reparación de líneas primaras | 2018-01-31
|  |  | 2 | 2306-01 | Urb. Río Grande Estates | Trabajando en reparación líneas primarias y secundarias | 2018-01-31
|  |  | 4 | 2306-01 | Las 3T | Reparando líneas primarias y secundarias | 2018-01-31
|  |  | 3 | 2306-03 | Urb. Río Mar | Reparación en el cluster | 2018-01-29
|  |  | 4 | 2302-02 | Urb. Alturas de Río Grande | Instalando transformadores | 2018-01-29
|  | Loíza | 3 | 2402-02 | Carr. 187, Bo. Medianía Baja | Reparando líneas primarias y secundarias y energizando transformador | 2018-01-31
|  |  | 1 | 2302-03 | Carr. 187 | Contratista: Pike Reparación de líneas primaras | 2018-01-31
|  | Canóvanas | 2 | 2404-08/2401-01 | Carr. 185 | Contratista: Pike Reparación de líneas primaras | 2018-01-31
|  |  | 3 | 2404-08 | Carr. 957 | Retirar poste sobre carretera con el Municipio de Canóvanas | 2018-01-31
|  | Fajardo | 2 | 2001-03 | Carr. 982 Bo. Demajagua hacia el Vertedero y Sector Cielito Carr. 982 Demajagua | Contratista: Pike Enderezando e instalando postes y levantando líneas primarias | 2018-01-31
|  |  | 25 | 2002-01 | Carr. 976, Km 3.4 hasta 12.0, Bo. Paraíso | Contratista: DTE Instalando postes,enderezando postes, instalando herrajes y subiendo líneas | 2018-01-31
|  |  | 4 | 2002-01 | Bo. Roosevelt Roads | Remplazo postes, levantar línea primaria y secundaria | 2018-01-31
|  |  | 1 | 2002-03 | Urb. Fajardo Gardens | Remplazo de transformador | 2018-01-29
|  | Ceiba | 3 | 2101-01 | Calle Sol, Quebrada Seca | Levantar alambre primario y secundario | 2018-01-31
|  | Vieques | 2 | 2501-01 | Carr. 201, Bo. Florida | Corrigiendo situaciones de lineas primarias y secundarias | 2018-01-31
|  |  | 2 | 2501-02 | Bo. Esperanza | Remplazo de postes, levantar lineas primarias y secundarias | 2018-01-31
|  |  | 2 | 2501-01 | Carr. 995 Int., Bo. Puerto Real, Sector El Pilón | Contratista: Pike Levantando primarias y secundarias | 2018-01-31
|  |  | 2 | 2501-01 | Bo. Puerto Real, Sector La Hueca | Contratista: Pike Levantando primarias y secundarias | 2018-01-31
|  |  | 1 | Línea 5400 | Carr 200, Bo. Martinó, Parque Industrial hacia Bo. Mosquito | Contratista: Pike Limpieza de servidumbre de paso | 2018-01-31
| Mayagüez | Añasco | 4 | 6101-01 | Bo. Marías, Sector Ajíes | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2018-02-01
|  |  | 4 | 6101-04, 6101-05 | Carr. 108, Km. 6.5-8.2, Río Cañas, Carr. 4430, Km. 2.8-3.2, Bo. Ovejas, Sector Boomerang | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas de transmisión | 2018-02-06
|  |  | 1 | 6012-02 | Carr. 110, Km. 2.0, Bo. Quebrada Larga | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes | 2018-02-05
|  |  | 2 | 7801-01 | Carr. 420, Km. 1.5, Bo. Corcovada | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria averiada | 2018-01-31
|  | Maricao | 2 | 6301-01 | Carr. 120, Km. 22.9, Casco Urbano | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2018-02-11
|  |  | 8 | 6306-02 | Bo. Montoso, Sector Las Vegas | Contratista: Southern Company Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2018-02-09
|  |  | 4 | 6305-02 | Carr. 128, Km. 23, Bo. Indiera | Contratista: Southern Company Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2018-02-09
|  |  | 4 | 6301-02 | Bo. Orama, Bo. Achiotillo | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2018-02-09
|  |  | 4 | 6303-01 | Monte del Estado | Contratista: Southern Company Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2018-02-09
|  | Mayagüez | 1 | L2000 | Cerro Las Mesas, Los Lazos | Trabajos en líneas de transmisión | 2018-01-29
|  |  | 8 | 6001-05 | Carr. 106, Km. 5.2 | Contratista: Southern Company Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2018-02-09
|  |  | 4 | 6010-02 | Carr. 349, Km. 5.1, Sector Juan Alonso, CROEM | Contratista: Southern Company Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2018-02-09
|  |  | 4 | 6010-03 | Carr. 105, Km. 7.3, Bo. Limón, CROEM | Contratista: Southern Company Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2018-02-09
|  |  | 3 | 6010-01 | Carr. 349, Cerro Las Mesas | Trabajos en líneas secundarias | 2018-02-01
|  |  | 1 | 6012-03 | Urb. El Retiro, Bo. Miradero | Trabajos en líneas secundarias | 2018-01-30
|  | Aguadilla | 2 | 7011-03 | Carr. 459, Km. 2.1, Sector Callejón Feliciano | Instalación de poste y reparación de línea primaria | 2018-01-31
|  |  | 3 | 7002-04 | Ave. San Carlos, Joya San Carlos | Instalación de poste y reparación de línea primaria | 2018-01-30
|  | Moca | 1 | 7104-06 | Carr. 110, Km. 5.4, Bo. Marías, Carr. 4419, Km. 3.4-4.3, Bo. Naranjo | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes | 2018-02-04
|  |  | 1 | 7502-01 | Carr. 464, Bo. Aceitunas | Reparación de línea primaria | 2018-02-05
|  | Aguada | 1 | 7303-01 | Carr. 411, Km. 7, Bo. Jaguey | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes | 2018-02-12
|  |  | 3 | 7201-03 | Carr. 417, Km. 6.8 Int., Bo. Marías | Reemplazdo de poste y reparación de línea primaria | 2018-02-04
|  | Rincón | 1 | 7301-03 | Carr. 412, Km. 4.5, Int. Bo. Cruces | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2018-01-30
|  |  | 2 | 7301-04 | Carr. 413, Km. 5.8 Int., Bo. Puntas | Reparación de líneas primarias | 2018-01-31
|  |  | 1 | 7303-03 | Carr. 412, Km. 5.5, Bo. Atalaya | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes | 2018-02-10
|  | San Sebastián | 2 | 7802-03 | Carr. 433, Km. 5.0, Bo. Mirabales | Reparación de líneas primarias | 2018-01-29
|  |  | 2 | 7403-03 | Carr. 119, Km. 12.0, Bo. Guajataca | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria averiada | 2018-01-31
|  | Lares | 2 | 7901-04 | Carr. 129, Km. 23.4, Bo. Latorre, Sector Buenos Aires | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria averiada | 2018-01-31
|  | Las Marías | 1 | 6201-01 | Carr. 407, Km. 4.8, Bo. Furnias | Reparación de línea primaria | 2018-01-29
|  |  | 2 | 6201-03 | Carr. 120, Km. 32.0, Bo. Maravilla Sur | Reparación de línea primaria | 2018-01-29
|  |  | 2 | 6201-02 | Carr. 124, Km. 4.4, Bo. Buena Vista | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria averiada | 2018-01-31
|  | Sabana Grande | 1 | 6801-01 | Ca44. 368, Carr. 367, Bo. Machuchal, Bo. La Torre | Levantar líneas | 2018-01-29
|  | San Germán | 2 | 6401-04 | Carr. 102, Km. 23.3, Bo. Sabana Eneas | Levantar líneas y corregir deficiencias | 2018-01-29
|  |  | 1 | 6802-01 | Carr. 330 Int. Carr. 393, Bo. Pompeyo, Bo. Duey Alto | Levantar líneas | 2018-01-29
|  | Cabo Rojo | 1 | 6703-03 | Carrr. 313, Bo. Ballaja, Bo. Monte Grande | Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias | 2018-01-29
|  |  | 6 | 6406-02 | Carr. 361, Km. 2, Bo. Caín | Contratista: Power Secure Instalar postes primarios, levantar alambres, y corregir deficiencias | 2/5/2018
| Ponce | Salinas | 1 | 4504-02 | Bo. La Plena | Contratista: Power Secure Reparar línea | 2018-02-18
|  |  | 1 | 4503-01 | San Felipe | Reparar línea | 2018-02-10
|  |  | 1 | 4501-01 | Bo. Las Ochenta | Contratista: Power Secure Reparar línea | 2018-02-18
|  | Coamo | 1 | 4602-03 | Bo. San Diego | Contratista: Duke Reparar línea | 2018-01-30
|  |  | 1 | 4603-01 | Caomo Arriba | Contratista: Power Secure Reparar línea | 2018-03-17
|  |  | 1 | 4602-01 | Santa Ana, Sector Guávaro | Reparar línea | 2018-01-30
|  |  | 2 | 4602-02 | Calle José Quintón | Cambiando poste primario y normalizando feeder | 2018-01-29
|  |  | 1 | 4602-01 | Bo. Palmarejo | Contratista: Power Secure Reparar línea | 2018-03-17
|  | Santa Isabel | 1 | 4401-04 | Bo. Jauca, Sector Monte Llano | Levantando alambre | 2018-02-01
|  | Guayama | 1 | Varios | Trabajos del Despacho | Varios | 2018-01-29
|  |  | 1 | 4001-03 | Bo. Palmas Altas | Instalando poste, líneas y transformador | 2018-02-18
|  |  | 1 | 4003-03 | Bo. Pozo Hondo | Instalando poste, líneas y transformador | 2018-02-01
|  |  | 4 | 4003-01 | Bo. Guamaní, Sector Los Bernieles | Instalando Postes, líneas y Transformadores | 2018-02-03
|  | Maunabo | 7 | 4301-01 | Sector Bordaleza | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-03-01
|  | Arroyo | 5 | 4101-04 | Carr. 753 / Las 500 / Sector Antigua | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-03-10
|  |  | 4 | L 3,700 & 4101-01 | Las Palmas-Mar del Sur | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-03-15
|  | Patillas | 4 | 4201-02 | Sectro Mamey, Río Chico | Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-02-19
|  |  | 4 | 4201-01 | Sector Los Pollos, Sector La Luna | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-02-03
|  |  | 8 | 4201-04 | Cacao Alto, Sector Jaguar | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-02-03
|  |  | 4 | 4201-01 | Cacao Bajo | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-02-05
|  |  | 8 | 4201-01 | Carr. 757, Bo. Apiadero | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-03-01
|  | Guayanilla | 2 | L 37,100 | Playa de Guayanilla | Contratista: Duke Reparar línea | 2018-01-30
|  |  | 2 | 5501-02 | Bo. Quebradas | Reparar línea | 2018-02-01
|  |  | 4 | 5501-04 | Bo. Cierra Baja | Contratista: Duke Reparar línea | 2018-03-18
|  | Yauco | 2 | 5602-02 | Bo. Laguna | Reparar línea | 2018-02-02
|  |  | 2 | 5303-01 | Bo. Rancheras | Contratista: Duke Reparar línea | 2018-02-20
|  |  | 2 | 5301-01 | Bo. Vega | Contratista: Duke Reparar línea | 2018-02-27
|  |  | 2 | 5304-03 | Bo. Río Loco | Reparar línea | 2018-02-01
|  |  | 1 | 5302-02 | Bo. Jacana | Reparar línea | 2018-01-30
|  | Peñuelas | 1 | 5302-04 | Bo. Cotuí | Reparar línea | 2018-02-01
|  |  | 2 | L 9,000 | Pueblo de Peñuelas hasta Bo. Jagua | Contratista: Power Secure Reparar línea | 2018-03-09
|  | Juana Díaz | 2 | 5401-02 | Bo. Rusio | Contratista: Duke Reparar línea | 2018-02-28
|  |  | 2 | 5802-02 | Bo. Lomas | Reparar línea | 2018-01-31
|  | Ponce | 1 | 5802-01 | Carr. 14, Río Cañas Arriba | Instalando poste | 2018-01-30
|  |  | 2 | 5018-03 | Punta Diamante | Reinstalar transformador y levanar línea primaria | 2018-01-30
|  |  | 2 | 5019-02 | Brisas del Caribe | Remplazo de poste | 2018-02-02
|  |  | 2 | 5817-01 | La Calzada | Levantar línea primaria y reparar línea secundaria | 2018-01-31
| San Juan | Guaynabo | 8 | 1803-03,04, 05 | Bo. Amelia | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-30
|  |  | 10 | 1901-04 | Bo. Cantagallo | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-02
|  |  | 6 | 1343-05 | Carr. 834, Bo. Ríos a Sonadora | Cambios de postes y corrección de deficiencias de líneas en troncal | 2018-02-28
|  | San Juan | 5 | 1115-05 | Calles Morales, Progreso, Bda. Figueroa, Santurce | Corrigiendo líneas secundarias y primarias | 2018-01-30
|  |  | 3 | 1203-02 | Urb. Villa Andalucía | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-05
|  |  | 6 | 1303-01 | Carr. 176, Cupey Alto, Camino Luciano Vázquez | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-10
|  |  | 4 | 1330-02 | Urb. Santa María | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-30
|  |  | 3 | 1345-02 | Calle Colorado, Urb. San Gerardo | Contratista: Lord Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-01
|  |  | 2 | 1345-05 | Urb. Río Piedras Heights | Contratista: Lord / Usace Corrigiendo deciencias de línea | 2018-02-11
|  |  | 8 | 1328-04 | Urb. Experimental | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-01
|  |  | 2 | 1115-05 | Bda. Figueroa | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-29
|  |  | 8 | 1416-05 | Calle Barbosa hacia Cantera | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-10
|  |  | 3 | 1414-05 | Calle Calaf Esq. F. Becerra | Contratista: Usace Corrigiendo deciencias de línea | 2018-01-30
|  |  | 7 | 1310-04 | Urb. Villa Nevares | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-05
|  |  | 3 | 1423-05 | Expreso Piñero, Esquina salida Barbosa | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-01
|  |  | 8 | 1206-03 | Carr. 848 y 876, Bo. Las Cuevas | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-15
|  |  | 7 | 1416-04 | Calle Quisqueya hacia Bda. Las Monjas | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-05
|  |  | 7 | 1338-02 | Ave. Universidad, Hyde Park | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-31
|  |  | 2 | 1422-03 | Calles Lares y San Sebastián, Bo. Jurutungo | Levantar líneas en el piso, reparar condiciones del alimentador | 2018-01-30
|  |  | 3 | 1422-05 | Calle Caoba, Hyde Park | Reparar condiciones del alimentador (líneas primarias y secundarias). | 2018-01-30
|  |  | 1 | 1422-04 | Bo. Jurutungo | Reparar condiciones del alimentador (líneas primarias y secundarias). | 2018-01-30
|  |  | 1 | 1334-02 | Calle Las Brisas, Sabana Llana | Instalar poste para levantar linea | 2018-01-30
|  |  | 1 | 1113-05 | Calle 14, Bo. Obrero | Reparando líneas primarias y secundarias para restablecer servicio. | 2018-02-05
|  |  | 2 | 1414-04 | Calles José A. Canals y Enrique Amadeo, Urb. Extensión Roosevelt | Reparando líneas secundarias para restablecer servicio. | 2018-01-29
|  |  | 1 | 1401-10 | Ave. Ponce De León, Pueblo de Rio Piedras | Reparando avería soterrada en MH-5 | 2018-01-29
|  |  | 2 | 1113-05 | Calles Goyco y Lipí, Bo. Obrero | Reparando alimentador | 2018-01-29
|  |  | 2 | 1345-04 | Carr. 199, Camino Los Baez | Corregir deficiencias en alimentador, enderezar postes virados y reemplazar postes partidos. | 2018-01-30
|  |  | 3 | 1343-04 | Carr. 1, Bo. Tortugo | Corregir deficiencias en alimentador, enderezar postes virados y reemplazar postes partidos. | 2018-01-31
|  | Trujillo Alto | 6 | 1303-05 | Carr. 176, Camino Los Romeros | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-01
|  |  | 12 | 1205-03 | Bo. Quebrada Negrito, Bo. Dos Bocas | Contratista: Pike Corrigiendo deficiencias de línea | 2018-02-18
|  |  | 6 | 1203-02 | Urb. Round Hills | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-02
|  |  | 6 | 1201-02 | Carr. 851, Sector Culebra | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-15
|  |  | 10 | 1204-02 | Carr. 843, Carr. 844 y Carr. 175 | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-12