## 8-2-18
LO QUE ESTÁN HACIENDO LAS BRIGADAS…8 DE FEBRERO DE 2018
REGIÓN CAROLINA MUNICIPIOS | BRIGADAS ASIGNADAS | ALIMENTADOR LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS (SECTOR/BARRIO/URBANIZACIÓN) | COMPAÑÍA | TRABAJOS A REALIZAR | FECHA VENCIMIENTO (DÍA-MES-AÑO)
REGIÓN ARECIBO
Adjuntas | 9 | 8203-01 | Bo. Yahuecas | Usace/Arc | Reparación de líneas primarias. | 2018-08-02
| 3 | 8202-03 | Bo. Pueblo | Usace/Sec | Reparación de líneas y postes. | 2018-08-02
| 5 | L 8,100 | Bo. Garzas hasta Bo. Yahuecas | Usace/Arc | Reparación de línea subtransmisión. | 2018-08-02
| 1 | 8202-02 | Bo. Saltillo Vacas | AEE | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2018-08-02
Arecibo | 2 | 8004-01 | Bo. Tanamá, Sector Los Canos | AEE | Reparación de líneas primarias | 2018-08-02
| 5 | 8005-01 | Dos Bocas, Sector La Canina | Usace/Sec | Reparación de líneas primarias. | 2018-08-02
| 4 | L 2,100 | Dos Bocas a Subestación de Distrito | Usace/Arc | Trabajo postes y líneas transmisión. | 2018-08-02
| 5 | L 2,300 | Cambalache - ACB 2303 | Usace/Arc | Trabajo de postes y líneas transmisión. | 2018-08-02
| 2 | 8008-01 | Bo. Tanamá, Charco Hondo | Fluor-Lord | Reparación de líneas primarias, secundarias y postes. | 2018-08-02
| 3 | 8004-03 | Alimentador en Cambalache, Finca Las Claras | Usace/Arc | Reparación de líneas primarias, secundarias y postes. | 2018-08-02
| 6 | L 6,900 | Cambalache a SE 8002, Arecibo Pueblo | Usace/Arc | Trabajo postes y líneas transmisión. | 2018-08-02
Barceloneta | 2 | 8501-02 | Bo. Florida Afuera, Sector Tiburones | AEE | Reparación de líneas primarias y secundarias, (posible energización) | 2018-08-02
| 4 | 8501-02 | Bo. Florida Afuera, Sector Quebrada | ONCOR | Reparación de líneas y postes, (posible energización) | 2018-08-02
Camuy | 2 | L 2,100/7602-05 | Bo. Yeguada | Usace/Bermúdez y Longo | Reparación de líneas primarias y secundarias. | 2018-08-02
| 2 | 7601-04 | Bo. Abra Honda, Sector Pipo Crespo | AEE | Reparación de líneas y postes. | 2018-08-02
| 2 | 8010-01 | Bo. Quebrada | AEE | Reparación de líneas primarias. | 2018-08-02
Ciales | 3 | 8701-02 | Bo. Hato Viejo, Sector Los Arnau | AEE | Reparación de líneas y postes. | 2018-08-02
| 4 | 8701-01 | Bo. Jaguas, Sector Los Muchos | AEE | Reparación de líneas y postes, (posible energización) | 2018-08-02
| 2 | 8701-01 | Bo. Pesas | Usace/Fluor/Lord | Corrigiendo deficiencias en líneas. | 2018-08-02
| 5 | 8701-04 | Bo. Frontón | Usace/Fluor/Lord | Corrigiendo deficiencias en líneas. | 2018-08-02
| 1 | 8404-03 | Bo. Hato Viejo, Sector Campamento | Center Point | Reparación de líneas y postes, (posible energización) | 2018-08-02
Florida | 3 | 8602-01 | Bo. Florida Afuera, Sector San Agustín | AEE | Reparación de líneas y postes primarios | 2018-08-02
| 1 | 8501-02 | Bo. Florida Adentro, Sector Tosas | ONCOR | Reparación de líneas y postes, (posible energización) | 2018-08-02
Hatillo | 2 | 7702-03 | Bo- Lechuga; Bo. Carrizales, Sector Palma Gorda | AEE | Reparación líneas secundarias (posible energización) | 2018-08-02
| 3 | 8010-03 | Bo. Campo Alegre | AEE | Repración líneas secundarias (posible energización) | 2018-08-02
Isabela | 1 | 7503-01 | Bo. Pueblo, Urb. Costa Brava | Usace/Bermúdez y Longo | Reparación de líneas primarias | 2018-08-02
| 1 | L 2,700/7502-01 | Bo. Mora Guerrero | Usace/Bermúdez y Longo | Reparación de líneas primarias | 2018-08-02
| 1 | 7403-03 | Bo. Planas I | Usace/Power Secure | Reparación de líneas primarias | 2018-08-02
| 1 | 7504-02 | Carr. 466, Bo. Jobos | Usace/Bermúdez y Longo | Reparación de líneas primarias | 2018-08-02
| 3 | 7505-05 | Bo. Jobos, Sector Las Marias, Sector La Sierra | AEE | Conversión de voltaje | 2018-08-02
Jayuya | 5 | 8302-05 | Bo. Collores hasta La Pica | Usace-Southern Elect. Co. | Reparación de líneas primarias y desganche. | 2018-08-02
| 2 | 8302-05 | Bo. Canalizo | AEE | Reparación de líneas primarias y desganche. | 2018-08-02
Manatí | 2 | 8405-03 | Pueblo Manatí Calle Betances y Georgetti | AEE | Cambio de transformadores averiados(posible energización) | 2018-08-02
| 1 | 8404-03 | Bo. Río Arriba Poniente, Sector Pugnado | AEE | Desganche. | 2018-08-02
| 2 | 8404-03 | Bo. Río Arriba Poniente, Sector Pugnado | Center Point | Reparación de líneas y postes, (posible energización) | 2018-08-02
| 1 | 8401-03 | Bo. Bajura Adentro | Usace/Fluor/Lord | Corrigiendo deficiencias en líneas | 2018-08-02
| 1 | L 2,200 | Bo. Bajura Afuera | Usace/Fluor/Lord | Corrigiendo deficiencias en líneas | 2018-08-02
| 1 | 8405-02 | Bo. Bajura Afuera, Sector Paso Real | Usace/Fluor/Lord | Corrigiendo deficiencias en líneas | 2018-08-02
| 2 | 8404-04 | Bo. Coto Sur, Sector Palo Alto | ONCOR | Reparación de líneas primarias y secundarias, (posible energización) | 2018-08-02
| 1 | L 11,400 | Barceloneta TC- Florida | Usace/Fluor/Lord | Corrigiendo deficiencias en líneas | 2018-08-02
Morovis | 1 | 8801-03 | Bo. Morovis Norte | Usace/Fluor/Lord | Corrigiendo deficiencias en líneas | 2018-08-02
| 1 | 8801-04 | Bo. Barahona | Usace/Fluor/Lord | Corrigiendo deficiencias en líneas | 2018-08-02
| 1 | 8801-01 | Bo. Montellanos | AEE | Reparación de líneas y postes, (posible energización) | 2018-08-02
Quebradillas | 1 | 7403-01, 02 | Bo. Guajataca | AEE | Instalación de postes | 2018-08-02
| 4 | L 2,100/7402-01 | Bo. Cocos | Usace/Bermúdez y Longo | Corrigiendo deficiencias en líneas | 2018-08-02
Utuado | 2 | 8104-02 | Bo. Salto Arriba, Sector Menchaca | AEE | Reparación de líneas primarias y secundarias. | 2018-08-02
REGIÓN BAYAMÓN
Bayamón | 1 | 1719-15 | Parcelas Sabana, Dajaos | AEE | Reparar condiciones en postes y líneas en el piso | 2018-03-03
| 3 | 1705-05 | Urb. Villa Rica, Urb. Ext. Villa Rica | AEE | Reparar condiciones en postes y líneas en el piso | 28/2/2018
| 3 | 9403-01 | Urb. Vanscoy | AEE | Reparar condiciones en postes y líneas en el piso | 2018-12-02
| 2 | 1710-01 | Carr. 831, La Pra | AEE | Reparar condiciones en postes y líneas en el piso | 15/2/2018
| 2 | 1716-02 | Urb. Sierra Bayamán | AEE | Averia soterrada | 2018-09-02
| 6 | 1704-02 | Urb. Sierra Linda, San Fernando, Flamingo Terrace, La Aldea | Florida Power | Reparar condiciones | 15/2/2018
| 6 | 1704-05 | Urb. Bayamón Gardens | Florida Power | Reparar condiciones | 2018-10-02
| 6 | 1706-01 | Urb. Lomas Verdes | Florida Power | Reparar condiciones | 17/2/2018
| 6 | 1704-01 | Carr. 199, Ave. Vista Alta, Ave. Magnolia | Florida Power | Reparar condiciones | 2018-10-02
| 5 | 1708-04 | Carr. 167, Magnolia Gardens | Florida Power | Reparar condiciones | 2018-10-02
| 8 | L 4,100/1707-01 | Urb. Lomas Verdes, Urb. Santa Juanita | Mastec | Reparar condiciones en postes y líneas en el piso | Febrero 2018
| 5 | L 9,100/1707-04 | Urb. Royal Palm | Mastec | Instalar postes y subir conductores | Febrero 2018
| 5 | 1734-01/1734-02 | Bo. Buena Vista | Mastec | Instalar postes y subir conductores | marzo 2018
| 5 | 1720-07 | Carr. 174 Bo. Juan Sánchez, Carr 830, La Morenita, Bo. Guaraguao, La Peña | Mastec | Reparar condiciones en postes y líneas en el piso | marzo 2018
| 6 | 1705-02 | Urb. Reparto Flamingo Calle del Turabo | AEE | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2018-02-09
Cataño | 2 | 1801-03 | Bo. Cucharillas | Mastec | Instalación de 5 transformadores y distribución | 2018-10-02
Corozal | 3 | 9502-02 | Carr. 805, Bo. Negros | Kaisen Utility | Reparacion de líneas | 28/2/2018
| 2 | 9501-01 | Dos Bocas | AEE | Reparacion de líneas | 15/02/18
Dorado | 3 | 9203-04 | Carr. 695, Bo. Higuillar | Florida Power | Trabajos de líneas | 2018-10-02
Naranjito | 1 | 9801-01 | Bo. Guadiana | AEE | Reparacion de líneas / Desganche | 2018-03-02
| 2 | 9801-03 | Bo. Lomas | AEE | Remplazo de transformador y reparación secundaria | 20/02/18
| 5 | 9801-03 | Carr. 152, Bo. Cedro Arriba | Desing Build | Reparacion de líneas | 2018-10-02
Toa Alta | 1 | 9403-03 | Bo. Quebrada Cruz | AEE | Reparacion de líneas | 2018-02-28
| 3 | 9401-01 | Bo. Galateo Carr 824 | AEE | Reparacion de líneas / Desganche | 2018-02-28
| 4 | 9401-01 | Quebrada Arenas | Arizona Power | Reparación de condiciones | 2018-10-02
Toa Baja | 2 | 9203-02 | Área urbana de Toa Baja y Carr. 867 | Román Electric | Remplazando postes y reparando | 2018-09-02
| 2 | 9203-03 | PR 865 Campanilla, Calle Los Hermanos | AEE | Instalación de postes y corrigiendo condiciones | 2018-08-02
| 1 | 1703-01 | Bo. Pájaros, Sector La Pra | AEE | Corrigiendo condiciones | 2018-09-02
| 1 | 1703-02 | Bo. Candelaria | AEE | Corrigiendo condiciones | 2018-09-02
Vega Alta | 3 | L 7,800 | Subestación de Breñas hacia Subestación de Vega Alta Pueblo | Mastec | Reparación línea subtransmisión | 2018-02-03
| 3 | 9101-03 | Bo. Bajuras | Florida Power | Reparación línea primaria y secundaria | 2018-02-03
Vega Alta - Vega Baja | 3 | 9103-01 | Urb. Santa Rosa | Florida Power | Reparación línea primaria y secundaria | 2018-02-03
Vega Baja | 4 | 9003-05 | Jardines | AEE | Reparación línea primaria, despeje de línea y perforando hoyos. | 2018-10-02
| 2 | 9001-02 | Almirante Norte | AEE | Reparación línea primaria y secundaria | 2018-10-02
| 2 | 9001-02/9003-05 | Almirante/Ciara del Sol | AEE | Remoción y relocalización de transformadores | 2018-10-02
| 8 | 9201-04 | Carr. 696 hacia Sub. Breñas | Mastec | Reparación línea primaria y secundaria | 2018-08-02
REGIÓN CAGUAS
Aguas Buenas | 5 | 3701-02 | Bo. Jagüeyes | Heart(USACE) | Reparación de líneas | 2018-02-18
| 2 | 3701-04 | Bo. Cagüitas | AEE | Reparación de líneas | 2018-02-08
Aibonito | 3 | 3501-03 | Bo. Pasto | B&B(USACE) | Reparar línea primaria | 2018-02-09
| 2 | 3501-01 | Bo. Rabanal/Robles | AEE | Reparar línea primaria | 2018-02-09
Barranquitas | 2 | 3502-01 | Bo. Helechal | AEE | Reparar línea primaria | 2018-02-09
Barranquitas/Coamo | 3 | 3502-02 | Bo. Pulguillas | B&B(USACE) | Remplazo de postes | 2018-02-09
Caguas | 5 | 3005-01 | Urb. El Verde | B&B(USACE) | Reparación sistema de distribución | 2018-02-10
| 5 | 3007-03 | Bo. Turabo Abajo | B&B(USACE) | Reparación sistema de distribución | 2018-02-10
| 3 | 3005-02 | Bo. Bunker | B&B(USACE) | Reparación sistema de distribución | 2018-02-10
| 3 | 3005-02 | Bonneville, San Alfonso | B&B(USACE) | Reparación sistema de distribución | 2018-02-10
| 3 | 3014-01 | La Barra, La Mesa | AEP | Reparación sistema de distribución | 2018-02-11
| 3 | 3014-02 | San Antonio | AEP | Reparación sistema de distribución | 2018-02-11
| 2 | 3004-01 | Terranlinda | Cobra | Reparación sistema de distribución | 2018-02-11
| 4 | 3014-04 | Bo. Jagüeyes | AEP | Reparación de lineas | 2018-02-11
| 3 | 3013-03 | Tomas de Castro II | AEP | Reparación sistema de distribución | 2018-02-12
Cayey | 2 | 3401-02 | Bo. Toita | AEE | Reparación de líneas | 2018-02-10
| 5 | 3405-03 | Bo. Sumido | XCEL | Reparación de líneas | 2018-02-18
| 3 | 3602-01 | Bo. Guavate | MasTec(USACE) | Reparación de líneas | 2018-02-18
| 2 | 3406-02 | Bo. Beatriz | MasTec(USACE) | Reparación de líneas | 2018-02-18
Cidra | 5 | 3601-04 | Bo.Ceiba | XCEL | Reparación de líneas | 2018-02-18
| 2 | 3601-02 | Bo. Toita | AEE | Reparación de líneas | 2018-02-10
Comerío | 3 | 9703-03 | Do. Doña Elena | B&B(USACE) | Remplazo de poste y reparar linea primaria | 2018-02-09
| 3 | 9605-02 | Bo. Doña Elena | AEE | Reparar línea primaria | 2018-02-09
Gurabo | 5 | 3102-02 | Bo Santa Rita | B&B(USACE) | Reparación sistema de distribución | 2018-02-10
| 3 | 3101-02 | Bo.Celada | B&B(USACE) | Reparación sistema de distribución | 2018-02-10
| 4 | 3102-02 | Bo. Mamey | Cobra | Reparación sistema de distribución | 2018-02-15
Humacao | 1 | 2602-01 | Casco Urbano | AEE | Reparar líneas primarias y secundarias y energizar. | 2018-02-10
| 1 | 2603-08 | Casco Urbano | AEE | Trabajos con banco de transformadores | 2018-02-10
| 2 | 2602-01 | Bo. Junquitos | AEE | Levantar líneas primarias | 2018-02-10
| 2 | 2801-02/2603-08 | Desvío 9922 | Cobra | Reparación de primarias, secundarias | 2018-02-10
| 2 | L 9,900 | Carr. 198 a Carr. 924 | Cobra | Levantar líneas primarias | 2018-02-10
| 2 | L 9,900 | Carr. 924 | Cobra | Levantar líneas primarias | 2018-02-10
| 2 | L 12,600 | Verdemar | Cobra | Levantar líneas primarias | 2018-02-08
| 2 | 2601-03 | Casco Urbano | Cobra | Reparación de primarias, secundarias | 2018-02-10
| 2 | 2605-01 | Bo. Punta Santiago | Cobra | Reparación de líneas primarias | 2018-02-10
| 2 | 2803-02 | Anton Ruiz | Cobra | Reparación de primarias, secundarias | 2018-02-10
| 3 | 2604-02 | Bo. Candelero Arriba | C&Príncipe Electrical Contractors | Levantar líneas primarias | 2018-02-10
Juncos | 3 | 3302-03 | Valenciano | AEE | Reparación sistema de distribución | 2018-02-10
| 3 | 3201-04 | Ceiba Sur | AEE | Reparación sistema de distribución | 2018-02-10
| 3 | 3205-07 | Ceiba Norte | AEE | Reparación sistema de distribución | 2018-02-10
Las Piedras | 1 | 3201-04 | Bo. Ceiba Sur | AEE | Reparación líneas partidas | 2018-02-10
| 2 | L 5,300 | Humacao hacia Las Piedras | Cobra | Reparación de primarias, secundarias | 2018-02-10
| 2 | 2801-03 | Sector Asomante | AEE | Reparación de primarias, secundarias | 2018-02-10
| 1 | 2801-01 | Bo. Collores | AEE | Reparación de primarias, secundarias | 2018-02-10
Naguabo | 2 | 2803-02 | Sector Higüerillo | Cobra | Reparación de primarias, secundarias | 2018-02-08
| 2 | L 5,400 | Daguao - Punta Lima | Mastec | Reparacion de líneas primarias | 2018-02-10
| 2 | L 5,400 | Carr. 192 | Mastec | Reparacion de líneas primarias | 2018-02-10
| 7 | 2701-01 | Urb. Diplo II | AEE | Reemplazo de poste con transformador y reparación de equipos traspatios | 2018-02-10
| 2 | 2701-01 | Bo. Húcares | Mastec | Reparacion de líneas primarias | 2018-02-10
| 2 | L 3,000 | Carr. 31 hacia Rio Blanco | Cobra | Reparacion de líneas primarias | 2018-02-10
Orocovis | 3 | 9902-02 | Bo. Botijas II | AEE | Reparar línea primaria | 2018-02-11
| 3 | 9901-01 | Bo. Ala de la Piedra | B&B(USACE) | Reparar línea primaria | 2018-02-11
| 3 | 9901-02 | Bo. Matrullas | B&B(USACE) | Reparar línea primaria | 2018-02-11
| 3 | 9902-01 | Bo. Barros | B&B(USACE) | Remplazo de postes y reparar línea primarias | 2018-02-11
San Lorenzo | 3 | 3103-04 | Bo. Quemado | AEE | Reparación sistema de distribución | 2018-02-10
| 4 | 3101-01 | Bo. Quemado | AEE | Reparación sistema de distribución | 2018-02-10
Yabucoa | 2 | 2901-01 | Bo. Playita | Cobra | Reparación de primarias, secundarias | 2018-02-10
| 2 | 2604-02 | Bo. Aguacate | Cobra | Reparación de primarias, secundarias | 2018-02-10
| 2 | L 3,700 | Yabucoa a Maunabo | Cobra | Reparacion de líneas primarias | 2018-02-10
| 2 | 2604-03 | Bo Aguacate | AEE | Reparacion de líneas primarias | 2018-02-10
| 2 | 2901-02 | Yabucoa Pueblo | Cobra | Reparación de primarias, secundarias | 2018-02-10
REGIÓN CAROLINA
Canóvanas | 4 | 2404-06 | Bo. La Central | SEC | Reparar líneas primarias/secundarias | 2018-02-18
| 2 | 2404-08/2401-01 | Bo. Campo Rico | Pike | Reparar líneas primarias/secundarias | 2018-03-30
| 3 | 2404-08 | PR-185, Bo. Campo Rico | AEE | Instalación de transformadores, líneas primarias y secundarias | 2018-02-10
Carolina | 2 | 1602-05 | Bo. Martín González | Fluor/SEC | Reparar líneas primarias/secundarias | 2018-02-11
| 1 | 1602-04 | Carr. 853, Bo. Trujillo Bajo | Fluor/SEC | Reparar líneas primarias/secundarias | 2018-02-18
| 1 | 1620-04 | Bo. Saint Just | Fluor/SEC | Reparar líneas primarias/secundarias | 2018-02-11
| 1 | 1607-01/1607-03 | Sector Los Mederos | APPA/Dominion | Reparar líneas primarias/secundarias | 2018-02-18
| 1 | 1607-01/1607-03 | Bo. Cedros,Sector Los Casillas | APPA/Dominion | Reparar líneas primarias/secundarias | 2018-02-18
| 1 | 1607-01/1607-03 | Bo. Cedros | APPA/Dominion | Reparar líneas primarias/secundarias | 2018-02-18
| 1 | 1607-01/1607-03 | Carr. 8856 | APPA/Dominion | Reparar líneas primarias/secundarias | 2018-02-18
| 1 | 1607-01/1607-03 | Sector Camino Real | APPA/Dominion | Reparar líneas primarias/secundarias | 2018-02-18
| 1 | 1607-01/1607-03 | Sector El Trompito | APPA/Dominion | Reparar líneas primarias/secundarias | 2018-02-18
| 1 | 1607-01/1607-03 | Bo. Carruzo | APPA/Dominion | Reparar líneas primarias/secundarias | 2018-02-18
| 1 | 1602-03 | Bo. Canovanillas | Fluor/Lord | Reparar líneas primarias/secundarias | 2018-02-18
| 1 | 1646-05/1647-08 | Ave. 65 Inf., Urb. San Fernando | Fluor/Lord | Reparar líneas primarias/secundarias | 2018-02-18
| 1 | 1602-04 | Bo. Cacao, Sector Los Sánchez | AEE | Reparar líneas primarias/secundarias | 2018-02-10
| 1 | 1607-04 | Bo. Cacao, Km 6.0 | AEE | Reparar líneas primarias/secundarias | 2018-02-10
| 1 | 1607-04 | Sector Leopoldo Febres | AEE | Reparar líneas primarias/secundarias | 2018-02-10
| 1 | 1646-03 | Carr. 190, Bo. Sabana Abajo | AEE | Reparar líneas primarias/secundarias | 2018-02-10
| 1 | 1646-03 | Carr. 190, Urb. Villa Flores | AEE | Reparar líneas primarias/secundarias | 2018-02-10
| 1 | 1619-02 | Calle 511, Urb. Villa Carolina | AEE | Reparar líneas primarias/secundarias | 2018-02-10
| 1 | 1657-02 | Cangrejo Yatch Club | AEE | Verificar y trabajar línea energizada | 2018-02-08
| 1 | 1602-03 | Calle Laurel, Urb. Lomas | AEE | Reparar líneas primarias/secundarias | 2018-02-10
Ceiba | 3 | 2101-02 | Bo. Daguao, Sector Los Millones | DTE | Instalando postes y herrajes y levantando líneas | 2018-02-16
| 5 | 2101-01 | Bo. Chupacallos | DTE | Instalando postes y herrajes y levantando líneas | 27/2/18
| 4 | 2101-01 | Parcelas Aguas Claras | AEE | Levantar alambre primario/secundario | 2018-02-15
Culebra | 1 | 3801-02 | Carr. 250, Bo. Resaca | AEE | Trabajos en línea secundaria/desganche | 2018-02-10
Fajardo | 2 | 2001-03 | Urb. Santa Rita | Pike | Instalando herrajes y levantando líneas primarias | 2018-02-10
| 14 | 2002-01 | Bo. Paraíso | DTE | Instalando postes y herrajes y levantando líneas | 2018-03-02
| 3 | 2002-01 | Bo. Goya Flores | DTE | Instalando postes y herrajes y levantando líneas | 2018-02-16
| 4 | 2002-01 | Sector Vista Hermosa | AEE | Remplazo de postes, levantar líneas | 2018-02-20
| 3 | 2001-04 | Bo. Puerto Real, Zona Industrial | AEE | Remplazo de postes, levantar líneas | 2018-02-20
Loíza | 3 | 2402-02 | Sector Miñi Miñi | AEE | Reparar líneas primarias/secundarias | 2018-02-10
Luquillo | 3 | 2002-03 | Bo. Juan Martín Adentro | AEE | Levantar alambre primario/secundario | 2018-02-15
| 2 | 2201-01 | Sector Hato Viejo | AEE | Remplazo de postes,levantar líneas | 2018-02-25
Río Grande | 1 | 2305-01 | Carr. 191 | Pike | Reparar líneas primarias/secundarias | 2018-03-30
| 2 | 2302-01 | Bo. Guzmán Abajo | AMEREN | Reparar líneas primarias/secundarias | 2018-02-18
| 2 | 2301-02 | Bo. El Verde | AMEREN | Reparar líneas primarias/secundarias | 2018-02-18
| 2 | 2201-04 | Bo. Zarzal | SMUD | Reparar líneas primarias/secundarias | 2018-02-18
| 3 | 2306-02 | Bo. Carola | AEE | Reparar líneas primarias/secundarias | 2018-02-10
| 2 | 2302-02 | Urb. Alturas de Río Grande | AEE | Reparar líneas primarias/secundarias | 2018-02-10
Vieques | 7 | 2501-01 | Sector La Mina a Florida | Pike | Levantar primarias y enderezar postes | 2018-02-18
| 1 | L 5,400 | Bo. Martinó hasta Mosquito | Dorado Service | Limpieza de servidumbre | 2018-02-18
| 2 | 2501-01 | Carr. 200, La PRRA | AEE | Remplazo de postes, levantar líneas | 2018-02-18
| 2 | 2501-01 | Bo. Monte Santo | AEE | Reparar líneas primarias/secundarias | 2018-02-18
| 2 | 2501-02 | Bo. Villa Borinquen | AEE | Remplazo de postes, levantar líneas | 2018-02-18
REGIÓN MAYAGUEZ
Aguada | 1 | 7303-01 | Bo. Jaguey | Power Secure | Instalación postes y reparar líneas | 2018-02-28
| 1 | 7201-03 | Bo. Cerro Gordo | Power Secure | Instalar postes y reparar líneas primarias | 2018-02-18
Aguadilla | 2 | 7011-03 | Bo. San Antonio | AEE | Instalar postes y reparar línea secundaria | 2018-02-09
| 2 | 7003-05 | Bo. Borinquen | AEE | Reparación de línea secundaria | 2018-02-09
Añasco | 4 | 6101-01 | Bo. Daguey | Power Secure | Reparar línea transmsión | 20/02/18
| 4 | 6012-02 | Sector La Loma de Yiyo | Power Secure | Reparar línea transmsión | 2018-02-08
| 1 | 6012-02 | Bo. Humatas | Power Secure | Reparar líneas primarias e instalar postes | 23/02/18
Cabo Rojo | 1 | 6501-01 | Bo. Sabana Grande | AEE | Levantar líneas | 2018-02-12
| 1 | 6703-01 | Sector Monte Grande | Power Secure | Instalar postes, levantar alambres | 2018-02-12
Lares | 1 | 7901-01 | Sector Palo de Pana | AEE | Reparar línea primaria | 2018-02-11
| 1 | 7901-03 | Sector Las Mirias | AEE | Reparar líneas primarias y secundarias | 2018-02-08
| 2 | 7901-04 | Sector Los Quemaos | Power Secure | Reparar línea primaria | 2018-02-11
| 2 | 7901-04 | Bo. Pezuela | Power Secure | Reparar línea primaria | 2018-02-11
| 2 | 7902-01 | Bo. Bartolo | Power Secure | Reparar línea primaria | 13/02/18
| 2 | 7902-02 | Sector Calvache | Power Secure | Reparar línea primaria | 13/02/18
Las Marías | 2 | 6201-02 | Bo. Buena Vista | Southern Company | Reparar línea primaria | 13/02/18
| 1 | 6201-03 | Bo. Palma Escrita | AEE | Reparar línea primaria | 2018-02-08
Maricao | 4 | 6303-01 | Bo. Monte del Estado | Southern Company | Reparar líneas primarias y secundarias | 2018-02-10
| 8 | 6306-02 | Sector Las Vegas | Southern Company | Reparar líneas primarias y secundarias | 2018-02-08
| 4 | 6305-02 | Bo. Indiera | Southern Company | Reparar líneas primarias y secundarias | 2018-02-08
| 1 | 6301-01 | Sector Los Viveros | AEE | Reparar líneas primarias y secundarias | 2018-02-09
| 4 | 6301-02 | Bo. Orama | Southern Company | Reparar líneas primarias y secundarias | 2018-02-08
Mayagüez | 4 | 6010-02 | Sector Juan Alonso | Southern Company | Reparar líneas primarias y secundarias | 2018-02-08
| 8 | 6001-05 | Bo. Quemado | Southern Company | Reparar líneas primarias y secundarias | 2018-02-16
| 4 | 6010-03 | Bo. El Limón | Southern Company | Reparar líneas primarias y secundarias | 2018-02-08
| 1 | 6010-01 | Bo. Malezas | AEE | Reparar líneas primarias y secundarias | 2018-02-08
| 1 | L 2,000 | Bo. Cerro Las Mesas | AEE | Reparar línea de transmisión | 2018-02-08
| 1 | 6010-01 | Camino Los Berrios | AEE | Reparar líneas primarias y secundarias | 2018-02-08
Moca | 2 | 7104-05 | Bo. Capá | AEE | Instalar poste y reparar línea primaria | 14/02/18
| 2 | 7101-03 | Bo. Rocha | AEE | Reparación de línea secundaria | 2018-02-10
| 2 | 7502-01 | Sector Ojo de Valencia | AEE | Instalar poste y reparar líneas | 2018-02-28
Rincón | 1 | 7301-04 | Bo. Puntas | AEE | Reparar líneas primarias y secundarias | 2018-02-10
| 1 | 7301-01 | Bo. Puntas | AEE | Reparar líneas primarias y secundarias | 2018-02-10
| 1 | 7303-03 | Bo. Atalaya | Power Secure | Reparar líneas primarias e instalar postes | 2018-05-03
Sabana Grande | 1 | 6802-04 | Bo. Bajura | AEE | Vistiendo poste primario | 2018-02-08
San Germán | 1 | 6406-02 | Bo. Hoconuco | AEE | Instalar postes, levantar alambres | 2018-02-09
| 1 | 6406-04 | Bo. Minillas Alto | AEE | Instalar postes, levantar alambres | 2018-02-09
| 2 | 6404-03 | Sector Plan Bonito | Power Secure | Instalar postes, levantar alambres | 2018-02-09
| 3 | 6401-04 | Sector Sabana Eneas | Power Secure | Instalar postes, levantar alambres | 2018-02-12
| 2 | 6406-02 | Bo. Caín | Power Secure | Instalar postes, levantar alambres | 2018-02-15
San Sebastián | 2 | 7403-03 | Bo. Cibao | Power Secure | Reparar línea primaria | 2018-02-11
| 2 | 7802-03 | Bo. Perchas II | Power Secure | Reparar línea primaria | 2018-02-09
| 2 | 6201-01 | Bo. Anones | Power Secure | Reparar línea primaria | 2018-02-09
| 2 | 7802-03 | Sector Orta | AEE | Reparar línea primaria | 2018-02-08
REGIÓN PONCE
Arroyo | 2 | L 3,700/4101-01 | Las Palmas-Mar del Sur | Cobra | Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-03-14
| 2 | 4101-03 | Punta Guilarte | AEE | Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-02-12
| 6 | 4101-04 | Carr. 753, Sector Yaurel | Cobra | Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-02-11
| 5 | 4201-02 | Carr. 757, Sector El Mamey | Cobra | Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-02-27
Coamo | 1 | 4603-01 | Coamo Arriba | Power Secure | Reparar línea | 2018-03-17
| 2 | 4603-01 | Bo. Santa Catalina | AEE | Reparar línea | 2018-02-26
| 1 | 4602-01 | Bo.Palmarejo | Power Secure | Reparar línea | 2018-03-17
Guánica | 1 | 5602-02 | Bo. La Laguna | AEE | Reparar línea | 2018-02-14
Guayama | 3 | 4002-02 | Bo. El Corazón, Sector Vietnam | AEE | Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-02-11
| 8 | 4001-03 | Sector Las Cuevas, Carite, Guamaní | Cobra | Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-03-03
Guayanilla | 4 | 5501-04 | Bo. Cierra Baja | Duke Energy | Reparar línea | 2018-03-18
Juana Díaz | 4 | 5012-04 | Bo. Pastillo, Bo. Río Chiquito | Duke Energy | Reparar línea | 2018-03-01
| 2 | 5805-01 | Bo. Collores | Power Secure | Reparar líneas primarias y secundaria | 2018-03-05
Maunabo | 4 | 4301-02 | Quebrada Arenas, Sector El Pueblito | AEE | Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-02-11
| 5 | 4301-01 | Bo. Bordaleza | Cobra | Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-02-12
Patillas | 5 | 4201-04 | Bo. Cacao Bajo, Sector Seboruco | Cobra | Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-02-11
| 8 | 4201-04 | Bo. Cacao Bajo, Sector Tunel Sabana | Cobra | Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-02-12
| 2 | 4201-01 | Sector Marín | Cobra | Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-04-07
| 6 | L 3,700/4201-04 | Sector Guardarraya | Cobra | Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-02-20
Peñuelas | 1 | 5401-02 | Bo. Rucio | Duke Energy | Reparar línea | 2018-03-07
| 2 | 5401-04 | Bo. Cuesta Blanca | AEE | Reparar línea | 2018-02-14
| 1 | 5401-04 | Bo. Macaná, Sector La Vega | AEE | Reparar línea | 2018-02-14
Ponce | 3 | 5002-01 | Bo. Quebrada Limón | AEE | Reparar línea | 2018-03-05
| 4 | 5012-03 | Bo. Maraguez | Duke Energy | Reparar líneas primarias y secundaria | 2018-03-20
| 6 | 5004-07 | Bo. La Yuca | Duke Energy | Reparar líneas primarias y secundaria | 2018-03-01
| 4 | 5021-01 | Bo. Guaraguao-Portugués | Duke Energy | Reparar líneas primarias y secundaria | 2018-03-15
| 3 | 5007-01 | Sabanetas | AEE | Reparar líneas primarias y secundaria | 2018-02-09
| 2 | 5018-05 | Sector Villa Paraíso | AEE | Reparar líneas primarias y secundaria | 2018-02-10
Salinas | 1 | 4504-02 | Bo. La Plena | Power Secure | Reparar línea | 2018-02-18
| 1 | 4503-01 | Bo. San Felipe | AEE | Reparar línea | 2018-02-09
| 1 | 4501-01 | Bo. Las Ochenta | Power Secure | Reparar línea | 2018-02-18
Santa Isabel | 1 | 4601-04 | Hacienda Los Nietos | AEE | Reparar línea | 2018-02-09
Villalba | 4 | 5901-03 | Carr. 151, Urb. Alturas de Villalba | Power Secure | Reparar líneas primarias y secundaria | 2018-02-09
Yauco | 2 | 5303-01 | Bo. Rancheras | Duke Energy | Reparar línea | 2018-02-20
| 2 | 5302-04 | Bo. Duey | AEE | Reparar línea | 2018-02-28
| 2 | L 8,300 | Bo. Almácigo | Duke Energy | Reparar línea | 2018-02-10
| 2 | 5301-01 | Bo. Vega | Duke Energy | Reparar línea | 2018-02-27
REGIÓN SAN JUAN
Guaynabo | 4 | 1330-01 | Carr. 177 Camino Alejandrino | Con Edison | Reparación de líneas primaria | 2018-02-14
| 6 | 1343-05 | Carr. 834, Bo. Ríos a Sonadora (Camino O'Neill Ocaña y Los Limones) | AEE | Cambio de postes, poda y reparación de líneas | 28/02/2018
| 5 | 1345-04 | Camino Los Báez | AEE | Reparación de líneas primaria | 2018-10-02
| 4 | 1346-02 | Carr. 177 Camino Alejandrino | Con Edison | Reparación de líneas primaria | 2018-02-14
| 10 | 1901-04 | Bo. Cantagallo | Con Edison | Reparación de líneas primaria | 2018-02-15
San Juan | 2 | 1113-05 | Ave. Rexach, Bo Obrero | AEE | Despejes de líneas y reparación alimentador y sus cargas | 2018-02-12
| 3 | 1203-02 | Urb. Villa Andalucía | Con Edison | Reparación de líneas primaria | 2018-02-09
| 8 | 1206-03 | Bo. Las Cuevas | Con Edison | Reparación de líneas primaria | 2018-02-15
| 2 | 1345-05 | Urb. Río Piedras Heights | Lord/Usace | Reparación de líneas primaria | 2018-02-11
| 1 | 1348-06 | Paseo de Diego, Casco Urbano Río Piedras | AEE | Reparaciones MH-1 | 2018-02-10
| 1 | 1348-07 | Ave. Muñoz Rivera Frente Edificio Olimpo Plaza Río Pierdras | AEE | Cerrar puente | 2018-02-09
| 8 | 1416-05 | Bda. Cantera | Con Edison | Reparación de líneas primaria | 2018-02-10
| 3 | 1422-05 | Urb. Santa Ana | Con Edison | Reparación de líneas primaria | 2018-02-10
| 2 | 1423-05 | Calle Libertad frente Residencial López Sicardó | AEE | Reparaciones de secundarias | 2018-02-09
| 1 | 1424-06 | Calle Baldorioty Esq. Calle Fernández, Hato Rey | AEE | Reparación avería soterrada | 2018-02-09
| 2 | 1329-03 | Urb. San Agustín | AEE | Corregir deficiencias en alimentador, enderezar postes virados y reemplazar postes partidos. | 2018-02-11
| 1 | 1342-05 | Urb. San Gerardo | AEE | Corregir deficiencias en alimentador, enderezar postes virados y reemplazar postes partidos. | 2018-02-13
| 2 | 1346-04 | Camino Betancourt frente a Sky Tower | AEE | Corregir deficiencias en alimentador, enderezar postes virados y reemplazar postes partidos. | 2018-02-16
| 1 | 1908-05 | Carr. PR-1 entre SE Buen Pastor e Intersección PR-842. | AEE | Corregir deficiencias en alimentador, enderezar postes virados y reemplazar postes partidos. | 2018-02-10
Trujillo Alto | 6 | 1201-02 | Sector Culebra | Con Edison | Reparación de líneas primaria | 2018-02-15
| 12 | 1205-03 | Quebrada Negrito Dos Bocas | Pike | Reparación de líneas primaria | 2018-02-28
| 15 | 1206-03 y 1203-01 | Bo. Saint Just | Con Edison | Reparación de líneas primaria | 2018-03-10
| 6 | 1303-05 | Camino Los Romeros | Con Edison | Reparación de líneas primaria | 2018-02-12
Trujillo Alto / San Juan | 10 | 1204-02 | Carr. 843, Carr. 844 y Carr. 175, Bo. Carraízo | Con Edison | Reparación de líneas primaria | 2018-02-12